{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["A标 ","B标  ","C标  ","D标 ","E标 ","F标","G标 ","H标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标 ","index":0,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510005001372","手动蝶阀","D344H-10型  DN500 "," PN=1.0MPa","台",8,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510005004297","电动蝶阀","D944H-25型  DN400 ","电源：380V   PN=2.5MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
[3,"0510005001373","手动蝶阀","D344H-25型  DN400 ","  PN=2.5MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":5},16]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"B标  ","index":1,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510005001374","手动蝶阀","D344H-10型  DN900"," PN=1.0MPa","台",8,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510005004293","电动蝶阀","D944H-16型  DN700 ","电源：380V   PN=1.6MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
[3,"0510005001375","手动蝶阀","D344H-16型  DN700","PN=1.6MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":5},16]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"C标  ","index":2,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510005001376","手动蝶阀","D344H-10型  DN350 "," PN=1.0MPa","台",6,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510005004294","电动蝶阀","D944H-10型  DN300 ","电源：380V   PN=1.0MPa","台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
[3,"0510005001377","手动蝶阀","D344H-10型  DN300 "," PN=1.0MPa","台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":5},12]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元",{"$nulls":9},97]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"D标 ","index":3,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"D标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510005001378","手动蝶阀","D344H-10型  DN800 "," PN=1.0MPa","台",8,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510005004295","电动蝶阀","D944H-10型  DN700 "," PN=1.0MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
[3,"0510005001383","手动蝶阀","D344H-10型  DN700 "," PN=1.0MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[4,"0510005001379","手动蝶阀","D344H-10型  DN800 "," PN=1.0MPa","台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[5,"0510005001380","手动蝶阀","D344H-10型  DN600 "," PN=1.0MPa","台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[6,"0510005004296","电动蝶阀","D944H-10型  DN600 "," PN=1.0MPa","台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
[7,"0510005001381","手动蝶阀","D344H-10型  DN400 "," PN=1.0MPa","台",6,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[8,"0510005001382","手动蝶阀","D344H-10型  DN300 "," PN=1.0MPa","台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[9,"0510006001214","微阻缓闭止回阀","HDH48H-16C DN450 PN=1.0MPa",null,"个",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[10,"0510005001315","手动蝶阀","D341H-10 DN300 PN=1.0MPa ",null,"个",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[11,"0510005004298","电动蝶阀","D941H-10 D300 PN=1.0MPa ",null,"个",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
["合计",{"$nulls":5},38]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"E标 ","index":4,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"E标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0510008001036","液力自动阀","BFDZ701YX2.5型  DN400","   PN=2.5MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["2","0510008001037","液力自动阀","BFDZ701YX1.6型  DN700","PN=1.6MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["3","0510008001038","液力自动阀","BFDZ701YX1.0型  DN300"," PN=1.0MPa","台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["4","0510008001039","液力自动阀","BFDZ701YX1.0型  DN700"," PN=1.0MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":5},15]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"F标","index":5,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,6,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":5},"F标段"]
["序号","物料编码","货物名称","型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0203007002","炉顶料罐均压阀","LP742Y-DN300 0.3MPa","套",2,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
[2,"0203007003","炉顶料罐放散阀","LP742Y-DN300 0.3MPa ","套",2,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
[3,"0203007004100","手动蝶阀","D343P-6 DN300","台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
[4,"0510021002103","手动眼睛阀","YJF43X-1  DN300","台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
[5,"0510021002103","安全阀","DN150 CA42Y-16C","套",2,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
[6,"0203007037","逆止阀","HH47X-10 DN300","台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰"]
["合计",{"$nulls":4},9]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":5},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":7},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"G标 ","index":6,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"G标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0510023015005","电动双闸阀陶瓷水渣阀 ","KTSZ943TC-10C DN600 PN=1.0MPa","   PN=2.5MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["2","0510023015006","手动双闸阀陶瓷水渣阀 ","KTSZ343TC-10C DN600 PN=1.0MPa","PN=1.6MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["3","0510023015007","电动双闸阀陶瓷水渣阀","KTSZ943TC-10C DN450 PN=1.0MPa"," PN=1.0MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计"]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"H标","index":7,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-127",{"$nulls":6},"H标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0510009002012","双向流硬碰硬密封旋球阀\n（电动） ","GWDXF9204Y-1.0C 型 DN600 PN=1.0MPa",null,"个",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
["2","0510009001017","双向流硬碰硬密封旋球阀 ","GWDXF3204Y-1.0C 型 DN600 PN=1.0MPa",null,"个",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["3","0510009002013","双向流硬碰硬密封旋球阀\n（电动）","GWDXF9204Y-1.0C 型 DN200 PN=1.0MPa ",null,"个",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，带电控装置"]
["4","0510009001018","双向流硬碰硬密封旋球阀","GWDXF3204Y-1.0C 型 DN200 PN=1.0MPa",null,"个",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["5","0510009001019","双向流硬碰硬密封旋球阀 ","GWDXF3204Y-1.0C 型 DN150 PN=1.0MPa",null,"个",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计"]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]