
附件2：

法人代表授权书格式

法人代表授权书

致：首钢长治钢铁有限公司：
本授权委托书声明：我   （姓名） 系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

本授权书于    年    月    日签字生效，    年    月    日截止。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别        年龄：      

身份证号码：                  职务：           

投标人：                                （盖章）
法定代表人：                     （签字并盖章）
授权委托日期：    年  月  日

附件3：

印鉴印模备案资料

首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

现将我公司与贵公司开展业务时所需用到的印章模型及相关人员的签字样本预留如下，并对真实有效性负责。

行政印鉴印模      合同专用章印模       财务专用章印模

发票专用章印模    其他所用印鉴印模      法定代表人或

负责人名章印模

法定代表人或         委托代理人          项目经理

负责人签字样本       签字样本            签字样本

我公司特此声明：除以上印章外，我公司在与贵公司开展业务时，使用其他印章一律无效。同时我公司申明已知悉贵公司如下规定：未由公司出具书面有效授权委托书的相关人员对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。

单位名称：

                                            年   月   日
附件5： 

	炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程建筑安装施工
工程量明细表

	序号
	工程名称
	单位
	数 量
	　

	1
	土建专业
	　
	　
	　

	1.1
	粒化塔
	　
	　
	粒化塔内径6000，烟囱内径3400，总高度55m；扶壁框架高36m

	1.1.1
	土方开挖
	m3
	1100
	　

	1.1.2
	C30钢筋混凝土灌注桩
	m3
	550
	直径650，100kg/m3

	1.1.3
	C15素混凝土垫层
	m3
	27.5
	　

	1.1.4
	C30钢筋混凝土基础
	m3
	440
	120kg/m3

	1.1.5
	20mm厚粒化塔壳体
	t
	44
	材质：Q295NH；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5

	1.1.6
	20mm厚粒化塔壳体
	t
	66
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5

	1.1.7
	16mm厚粒化塔壳体
	t
	66
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5;内表面玻璃鳞片

	1.1.8
	14mm厚粒化塔壳体
	t
	8.8
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5；内表面玻璃鳞片

	1.1.9
	12mm厚粒化塔壳体
	t
	6.6
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5；内表面玻璃鳞片

	1.1.10
	10mm厚粒化塔壳体
	t
	5.5
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5；内表面玻璃鳞片

	1.1.11
	其余钢结构(包括烟囱扶壁框架、烟囱加劲、平台支撑、钢梯、门、人孔、法兰等)
	t
	55
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5

	1.1.12
	粒化塔出口耐磨钢板
	t
	2.2
	材质：16Mn

	1.1.13
	平台镀锌格栅板
	t
	3.52
	镀锌格栅板规格G325/30/50

	1.1.14
	冲渣区域混凝土地面硬化恢复
	m2
	550
	硬化地面做法为混凝土地面，面层采用C20混凝土，厚度为150mm，垫层采用300厚3:7灰土夯实，垫层下素土应夯实，压实系数≥0.95

	1.2
	红渣坑
	　
	　
	　

	1.2.1
	土方开挖
	m3
	110
	　

	1.2.2
	C15素混凝土垫层
	m3
	6.6
	　

	1.2.3
	C30钢筋混凝土挡墙
	m3
	88
	150kg/m3

	1.2.4
	坑内混凝土地面硬化
	m2
	33
	硬化地面做法为混凝土地面，面层采用C20混凝土，厚度为150mm，垫层采用300厚3:7灰土夯实，垫层下素土应夯实，压实系数≥0.95

	1.3
	冲渣沟拆除重做
	　
	　
	　

	1.3.1
	土方开挖
	m3
	649
	　

	1.3.2
	C15素混凝土垫层
	m3
	15.4
	　

	1.3.3
	C30钢筋混凝土基础
	m3
	154
	150kg/m3

	1.3.4
	C30钢筋混凝土支架
	m3
	44
	200kg/m3

	1.3.5
	C30钢筋混凝土冲渣沟、盖板及检修走道
	m3
	110
	180kg/m3

	1.3.6
	钢板内衬、平台栏杆
	t
	24.2
	　

	1.3.7
	拆除原有冲渣沟、粒化轮框架及基础
	m3
	110
	　

	1.3.8
	级配碎石
	m3
	143
	　

	1.3.9
	CFG桩
	m3
	220
	抗压强度与C20相当

	1.4
	渣跨栈桥改造
	　
	　
	更换为无人驾驶自动抓渣行车

	1.4.1
	拆除原有栈桥钢结构
	t
	110
	　

	1.4.2
	吊车梁
	t
	73.7
	材质：Q235C；外表面：氯磺化聚乙烯涂层

	1.4.3
	轨道
	t
	12.1
	轨道43kg/m

	1.4.4
	制动桁架
	t
	11
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5

	1.4.6
	预制混凝土走道板
	m3
	33
	　

	1.4.7
	栈桥柱柱头加固
	t
	11
	材质：Q235B；环氧铁红底涂料70μm，环氧云铁中间涂料70μm，氯磺化聚乙烯面涂料100μm,除锈等级Sa2.5

	1.5
	渣池改造
	　
	　
	　

	1.5.1
	土方开挖
	m3
	220
	　

	1.5.2
	水池四周设1m高砖墙
	m3
	110
	　

	1.5.3
	C20砖墙基础
	m3
	33
	　

	1.5.4
	砖墙内外抹灰
	m2
	330
	　

	1.5.5
	原有护栏腐蚀严重拆除
	t
	4.4
	　

	1.5.8
	原有干渣池外侧新增排水沟
	m3
	11
	约40m长，沟净尺寸400mm×300mm

	1.5.9
	渣池内改造C30钢筋混凝土
	m3
	22
	原有撇渣格栅恢复、池壁破损处修复

	1.6
	降水
	　
	　
	　

	1.6.1
	降水井
	口
	6
	　

	2
	设备专业
	　
	　
	　

	2.1
	设备及安装
	　
	　
	　

	2.1.1
	冲制箱<17>24911.01
	套
	2
	　

	2.2
	耐火材料
	　
	　
	　

	2.2.1
	中低温耐磨浇注料
	m3
	70
	耐火砖砌筑

	3
	给排水专业
	　
	　
	　

	3.1
	冲渣泵房内
	　
	　
	　

	3.1.1
	设备及安装
	　
	　
	　

	3.1.1.1
	渣浆泵 （带减速器）300ZBG-760型 Q=1208m3/h H=51.2m 
	台
	4
	　

	3.1.1.2
	配变频电机N=315KW V=380V
	台
	1
	　


	3.1.1.3
	配变频电机N=315KW V=380V
	台
	3
	保养

	3.1.1.4
	电动双闸阀陶瓷水渣阀KTSZ943TC-10C  DN600
	个
	4
	　

	3.1.1.5
	手动双闸阀陶瓷水渣阀KTSZ343TC-10C  DN600
	个
	4
	　

	3.1.1.6
	电动双闸阀陶瓷水渣阀KTSZ943TC-10C  DN450
	个
	4
	　

	3.1.1.7
	微阻缓闭止回阀HDH48X-10Q DN450
	个
	4
	　

	3.1.1.8
	格网外形尺寸：2.16m*2.16m，孔隙：10mm*10mm。
	个
	8
	　

	3.1.2
	给排水管道
	　
	　
	　

	3.1.2.1
	双金属耐磨复合管D478（外无缝管厚9mm，内衬高铬镍合金8mm）
	t
	5.0952
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.1.2.2
	双金属耐磨复合管D630*10(外无缝管10mm，内衬高铬镍合金8mm）
	t
	6.8816
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.1.2.3
	双金属耐磨复合管D820*12(外无缝管10mm，内衬高铬镍合金8mm）
	t
	11.748
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.1.2.4
	焊接钢管D1020*15(DN1000)
	t
	8.184
	　

	3.1.2.5
	同心异径管DN450×300
	t
	0.495
	　

	3.1.2.6
	偏心异径管DN600×350
	t
	0.825
	　

	3.1.2.7
	钢制喇叭口DN600
	t
	0.825
	　

	3.1.2.8
	堵板DN800 Pg=1.0MPa
	t
	0.066
	　

	3.1.2.9
	吸水喇叭口支座DN600
	t
	0.264
	　

	3.1.2.10
	支架用钢材
	t
	0.22
	　

	3.2
	区域给排水
	　
	　
	　

	3.2.1
	设备及安装
	　
	　
	　

	3.2.1.1
	双向流硬碰硬密封旋球阀（电动）GWDXF9204Y-1.0C型  DN800
	个
	2
	　

	3.2.1.2
	双向流硬碰硬密封旋球阀GWDXF3204Y-1.0C型  DN800
	个
	2
	　

	3.2.1.3
	双向流硬碰硬密封旋球阀（电动）GWDXF9204Y-1.0C型  DN200
	个
	3
	　

	3.2.1.4
	双向流硬碰硬密封旋球阀GWDXF3204Y-1.0C型  DN200
	个
	1
	　

	3.2.1.5
	双向流硬碰硬密封旋球阀GWDXF3204Y-1.0C型  DN150
	个
	4
	　

	3.2.1.6
	蝶阀D341H-16 DN300 PN=1.0MPa
	个
	2
	　

	3.2.1.7
	电动蝶阀D941H-16 D300 PN=1.0MPa
	个
	2
	　

	3.2.2
	给排水管道
	　
	　
	　

	3.2.2.1
	冲渣水管道
	　
	　
	　

	3.2.2.1.1
	螺旋焊接钢管D820×12
	t
	31.548
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.2.2.1.2
	螺旋焊接钢管D426×9
	t
	0.2046
	架空敷设，拆除，更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道

	3.2.2.1.3
	90°弯头DN800
	t
	0.7788
	　

	3.2.2.1.4
	90°弯头DN400
	t
	0.264
	　

	3.2.2.1.5
	等径三通DN800
	t
	0.352
	　

	3.2.2.1.6
	四通DN800/DN400
	t
	0.396
	　

	3.2.2.1.7
	双金属耐磨复合管堵DN800
	t
	0.11
	　

	3.2.2.2
	溢流水管道
	　
	　
	　

	3.2.2.2.1
	螺旋焊接钢管D478*10(DN450)
	t
	1.8975
	架空敷设，拆除，更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道

	3.2.2.2.2
	90°弯头DN450
	t
	0.4356
	　

	3.2.2.3
	事故水管道
	　
	　
	　

	3.2.2.3.1
	螺旋焊接钢管D325*8
	t
	2.772
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.2.2.3.2
	90°弯头DN300
	t
	0.2728
	　

	3.2.2.3.3
	等径三通DN300
	t
	0.0495
	　

	3.2.2.3.4
	变径DN350/DN300
	t
	0.11
	　

	3.2.2.3.5
	阀门井砖砌/D1400
	座
	1
	参见05S502-26

	3.2.2.4
	渣池补水管改造
	　
	　
	　

	3.2.2.4.1
	螺旋焊接钢管D273*7
	t
	15.18
	埋地敷设，拆除，更换，试压、除锈后采用环氧煤沥青加强防腐

	3.2.2.4.2
	螺旋焊接钢管（换热站补水管、冲渣泵水封给水）D219*6
	t
	1.76
	　

	3.2.2.4.3
	手动蝶阀D341X-10 DN250
	个
	3
	　

	3.2.2.4.4
	阀门井砖砌/D1400
	座
	1
	参见05S502-26

	3.2.2.5
	换热站取水管改造
	　
	　
	　

	3.2.2.5.1
	螺旋焊接钢管D273*7
	t
	0.517
	架空敷设，拆除，更换，试压、除锈后涂醇酸磁漆6道

	3.2.2.6
	红渣坑补水
	　
	　
	　

	3.2.2.6.1
	焊接钢管DN150
	t
	1.584
	架空敷设，新增，试压、除锈后涂醇酸磁漆2道，做保温

	3.2.2.6.2
	焊接钢管DN65
	t
	0.154
	架空敷设，新增，试压、除锈后涂醇酸磁漆2道，做保温

	3.2.2.6.3
	手动蝶阀D341X-10 DN150
	个
	2
	带配对法兰及连接件

	3.2.2.6.4
	手动蝶阀D341X-10 DN65
	个
	3
	带配对法兰及连接件

	3.2.2.6.5
	大流量增强型水炮DN65
	个
	3
	　

	3.2.2.6.6
	岩棉
	m3
	8.8
	　

	3.2.2.6.7
	镀锌铁皮0.5mm
	m2
	110
	　

	6
	总图专业
	　
	　
	　

	6.1
	混凝土道路破坏及恢复
	m2
	110
	本工程仅对改造时开挖引起的地面破坏进行恢复性硬化，硬化面积为110m2。

	
	
	
	
	硬化结构采用水泥混凝土面层，从上到下为C30混凝土做15cm、水泥稳定碎石(掺水泥6%)15cm、级配碎石或级配碎砾石15cm、素土夯实，道路总厚度为45cm。


附件7：

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程建筑安装施工（招标编号：2021-      ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金人民币陆拾万元整（￥600000元）。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日


