{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13],[17,0,17,4],[17,6,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-142"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0510015001020","充压阀","QZ941Y-250",null,"台",3,{"$nulls":6},"配带法兰、金属垫、紧固件"]
["2","0510014001033","调压阀组","φ1800","（现场操作、防爆操作箱。三个DN800的调节阀扭矩大于6100，DN400常调扭矩5100.高压侧压力最高2.5MPa，最高煤气量小时30万）带配套法兰、金属垫及紧固件","套",1,{"$nulls":6},"调节阀具备远程控制+现场手动操作"]
["3","0510014001032","烟道阀","QZ941Y-DN1300","工作温度450℃ 工作压力0.36MPa","套",4,{"$nulls":6},"配带（龙门架）法兰、金属垫、紧固件"]
["4","0510014001031","废气阀","QZ941Y-400  ","工作温度450℃ 工作压力0.36MPa","套",3,{"$nulls":6},"配带法兰、金属垫、紧固件"]
["5","0510014001030","冷风阀","QZ941Y-1100 ","工作温度250℃ 工作压力0.36MPa","套",2,{"$nulls":6},"配带（龙门架等成套附件）法兰、金属垫、紧固件"]
["6","0510014001027","热风阀","QR946R-0.36-DN1200","工作介质：热风  温度1450℃;法兰带水冷","件",3,{"$nulls":6},"配带（龙门架等成套附件）法兰、金属垫、紧固件"]
["7","0510014001023","冷风放风阀（带消音器）","DN1200电动放风阀，工作温度250℃，工作压力0.36MPa",null,"件",1,{"$nulls":6},"配带法兰、金属垫、紧固件"]
["8","0510011001011","泄爆孔","φ500","（加强型，连接端管L=200mm），整体壁厚≥16mm，夹持片为泄爆铝皮，厚度≥2mm","个",1]
["9","0510007002166","煤气调节阀","DZCW-6K-1200  ","工作温度250℃ 工作压力0.05MPa","套",3,{"$nulls":6},"配带法兰、金属垫、紧固件（每套阀含一件智能型控制器配件）"]
["10","0510007002141","助燃空气调节阀","DZCW-6K-DN1000","电动调节蝶阀，工作温度250℃，工作压力0.015MPa","台",3,{"$nulls":6},"配带法兰、金属垫、紧固件（每套阀含一件智能型控制器配件）"]
["11","0510005004300","放散阀","D941H-0.5C  DN500","电动密闭蝶阀","套",1,{"$nulls":6},"PN0.05MPa，带配对法兰、螺栓螺母及垫片，预留PLC接口，带底座，介质：助燃空气，设备耐温：300℃，带防爆电控箱，单程起闭时间：＜30秒"]
["12","0510005004299","电动蝶阀","D941sH-0.5C  DN1500","PN0.05MPa  工作温度：350℃ 工作压力：0.05MPa","套",3,{"$nulls":6},"PN0.05MPa 空气进出口，带配对法兰、螺栓螺母及垫片，预留PLC接口，带底座，介质：助燃空气，设备耐温：300℃，带防爆电控箱，单程起闭时间：＜30秒"]
["合计",{"$nulls":5},28]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":5},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"    2、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}