{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段","B标段 "],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,13],[18,0,18,12],[20,0,20,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号2021-219  ",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0510001002292","闸阀","Z45W-25型  D150","台",5,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，铸钢"]
["2","0510001002382","闸阀","Z45W-16 DN200","个",10,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，铸钢"]
["3","0510004002202","球阀","DN25（超短型）Q41F-16","个",45,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["4","0510004002203","球阀","DN32（超短型）Q41F-16","个",45,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["5","0510004002205","球阀","组合件/DN50 Q11F-16","个",5,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["6","0510004002206","球阀","组合件/DN32 Q11F-16","个",10,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["7","0510004002208","三通球阀","DN50 Q45F-16","个",300,{"$nulls":6},"Q45F-16C 佩带三片法兰及连接件"]
["8","0510004002209","三通球阀","DN40 Q45F-16","个",90,{"$nulls":6},"Q45F-16C 佩带三片法兰及连接件"]
["9","0510005001127","蝶阀","D344H-16-DN200","台",8,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["10","0510005001306","蝶阀","D344H-25型  D150","台",5,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["11","0510019001076","法兰","16Kg DN32","片",30,{"$nulls":6},"Q235A GB/T9123-2010"]
["12","0510005001118","蝶阀","D344H-16C-DN100","台",15,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["13","0510004002204","球阀","DN50(超短型)Q41F-16C","个",10,{"$nulls":6},"1.6MPa 带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":4},578]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":5},"¥          元"]
["注：1.需具有特种设备许可证（压力管道元件）； 2.整标段中标； 3.单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；4.报价时请务必注明付款方式，交货期。"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"B标段 ","index":1,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,13],[49,0,49,13],[51,0,51,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号2021-219  ",{"$nulls":12},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
["1","0515027004139","90°弯头","DN1600-15","Q235B 壁厚=15mm 图集号：02S403-8","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["2","0515027004140","90°弯头","DN1300-15","Q235B 壁厚15mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["3","0515027004141","90°弯头","DN1200-15","Q235B 壁厚15mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["4","0515027004142","90°弯头","DN1100-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["5","0515027004143","90°弯头","DN1000-12","Q235B 壁厚12mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["6","0515027004144","90°弯头","DN1000-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["7","0515027004145","90°弯头","DN900-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["8","0515027004146","90°弯头","DN700-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["9","0515027004147","90°弯头","DN600-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["10","0515027004148","90°弯头","DN500-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["11","0515027004149","90°弯头","DN450-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",15,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["12","0515027004150","90°弯头","DN450-12","Q235B 壁厚12mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["13","0515027004151","90°弯头","DN400-10","Q235B 壁厚10mm，Q235B 执行标准GB/T12459-2017","个",28,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程"]
["14","0515027004029","钢制弯头","133*8","碳钢","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
["15","0515027004030","钢制弯头","108*6","碳钢","个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
["16","0515027004034","钢制弯头","159*6","碳钢","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
["17","0515027004043","钢制弯头","325*8","碳钢","个",14,{"$nulls":6},"炼铁厂4号烧结机系统大修"]
["18","0515019017061","锥形活接头","DN50",null,"个",520,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["19","0515019017063","锥形活接头","DN40",null,"个",180,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["20","0515019017064","锥形活接头","DN65",null,"个",250,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["21","0515022003029","管卡","DN300  Q235 ","Q235 ","个",15,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["22","0515022003029","管卡","DN300  Q235 ","Q235 ","个",80,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["23","0515022003030","管卡","Φ273","Q235 执行标准03S402-33","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["24","0515027001037","90°弯头","90E（S） 100B-Sch80"," GB/T8163-2018","个",30,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["25","0515027001038","弯头","180° DN100 材质10",null,"个",35,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["26","0515027001039","弯头","90EL50-Sch80 ","材质20","个",1920,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["27","0515027001040","弯头","90EL40-Sch80 ","材质20","个",680,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["28","0515027001041","弯头","90EL650-Sch80 ",null,"个",680,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["29","0515027001042","弯头","90EL150-Sch80 ",null,"个",30,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["30","0515027001043","弯头","90E(L)65-25B-Sch80","材质20","个",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["31","0515027001045","弯头","90E(L)65-50B-Sch80",null,"个",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["32","0515027001047","弯头","90E(L)65-32A-Sch80","材质20 GB12459-2017","个",90,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["33","0515027038001","变径管","DN200/DN32","Q235B  执行标准02S403","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["34","0515027038002","变径管","DN350/DN300 L=248mm","Q235B  执行标准02S403","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["35","0515027038003","变径管","D325/D70","Q235B  执行标准02S403","个",6,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["36","0515027038004","变径管","D60/D42","材质20","个",45,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["37","0515027038005","变径管","Φ62/Φ32 L=100mm","材质20# 执行标准02S403","个",25,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["38","0515027038006","变径管","Φ377/Φ273","Q235A  执行标准02S403","个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["39","0515027038007","变径管","Φ560/Φ426 ","Q235A  执行标准02S403","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["40","0515027038008","变径管","Φ273/Φ219"," Q235A  执行标准02S403","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["41","0515027038009","变径管","Φ1020/Φ940*10"," Q235A  执行标准02S403","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["42","0515027038010","变径管","Φ920/Φ720"," Q235A  执行标准02S403","个",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["43","0515027038011","变径管","Φ1220/Φ720"," Q235A  执行标准02S403","个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["44","0515028008009","管帽","C-300B-SCH30 材质10",null,"个",10,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修"]
["合计",{"$nulls":5},4870]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注：1.单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；2.报价时请务必注明付款方式，交货期，3.不允许漏报；4.提交电子版报价表，不允许修改顺序。"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":9},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]