{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标段","B标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[3,10,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
[]
["招标编号：长招办2021-232",{"$nulls":9},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","型号/规格","单位","招标量","单价  \n（元/根）","合计（元）","付款方式","交货期","质保期","品牌/厂家","材质"]
[1,"0312005026004","6MW凝汽器铜管","φ20*1*5460","根",3034,{"$nulls":6},"黄铜管HSn70-1"]
[2,"0312006051018","15MW凝汽器铜管","φ20*1*5210","根",8480,{"$nulls":6},"黄铜管HSn70-1"]
["投标总价：  百  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["     1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
[null," 2、铜管规格为图纸上的净尺寸，供货的铜管长度需考虑安装时长度，单根铜管总长中不允许有接口，所有报价需结合现场及自身情况进行合理报价。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",null,"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月25日于首钢长钢"]

{"sheet":"B标段","index":1,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[3,10,3,11],[9,0,9,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
[]
["招标编号：长招办2021-232",{"$nulls":9},"B标段"]
["序号","物料编码","名称","型号/参数","单位","招标量","单价  \n（元/台）","合计（元）","付款方式","交货期","质保期","品牌/厂家","备注"]
[1,null,"6MW凝汽器铜管拆除安装","φ20*1*5460*3034根","台",1]
[2,null,"15MW凝汽器铜管拆除安装","φ20*1*5210*4240根","台",2]
["投标总价：  百  拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["　 　 1、单价为含税价，一票结算，税率9%。\n　　　2、施工费包含凝汽器水室拆装、铜管更换、水压试验、施工用辅材(含密封圈等)、施工用工器具及脚手架、施工组织措施费、施工技术措施费、企业管理费、利润、动态调整、9％税金、拆除的旧铜管按要求摆放、施工产生垃圾外运、场地清洁等费用，具备交付使用条件。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",null,"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年10月25日于首钢长钢"]