{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["A标 ","B标  "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标 ","index":0,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-244",{"$nulls":6},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510021002215","安全泄压阀","AX742X-10型 DN150 ","开启压力：0.6MPa","个",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510005005047","电动对夹蝶阀","D971X-10-DN250","电源：380V PN=1.0MPa","台",5,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[3,"0510005002021","蝶阀","D371X-10-DN300",null,"台",10,{"$nulls":6},"PN=1.0MPa，带配对法兰及连接件"]
[4,"0510005001048","蝶阀","D341X-10-DN350",null,"台",1,{"$nulls":6},"PN=1.0MPa，带配对法兰及连接件"]
[5,"0510001002071","闸阀","Z41H-16C-DN300",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[6,"0510001002072","闸阀","Z41H-16C-DN400",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[7,"0510001002383","手动闸阀","Z41H-16-DN350",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[8,"0510005001050","蝶阀","D341X-10-DN450",null,"台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，PN=1.0MPa"]
[9,"0510005001051","蝶阀","D341X-10-DN500",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，PN=1.0MPa"]
[10,"0510005001053","蝶阀","D341X-10-DN700",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件，PN=1.0MPa"]
[11,"0510005001104","蝶阀","D344H-10C-DN450",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[12,"0510005001125","蝶阀","D344H-16C-DN450",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[13,"0510005001129","蝶阀","D344H-16-DN350",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[14,"0510005001130","蝶阀","D344H-16-DN400",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[15,"0510005001130","蝶阀","D344H-16-DN400",null,"台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[16,"0510005001294","蝶阀","D344H-16型  DN600",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[17,"0510005001380","手动蝶阀","D344H-10型  DN600 "," PN=1.0MPa；带配对法兰及连接件","台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[18,"0510005001385","手动蝶阀","D344H-16型 DN300",null,"台",11,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[19,"0510005004058","蝶阀","D944H-16-DN300",null,"台",1,{"$nulls":6},"阀门本体带电动装置,并在电动装置上设有开启\\关闭阀门按钮及指示,电动装置装有阀门全开、全关限位开关各3个（常开2个，常闭1个）,开、关阀过转矩限位开关2个（常开闭各1），带配对法兰及连接件。"]
[20,"0510005004311","电动蝶阀","D941X-10 DN450","电源：380V PN=1.0MPa","台",4,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[21,"0510005004312","轻型电动耐磨尘气蝶阀","MD941S-1C DN2200","公称压力：0.1MPa,安装长度：L=350mm，功率：3KW/380V","台",3,{"$nulls":6},"阀体材质碳钢，阀座、阀板材质为锰钢，阀轴为不锈钢，带开度显示，配带法兰、垫片及连接件，泄漏率：≤1%，露天安装，含尘浓度10-15g/m3,电动附手动，启闭时间≤15秒，保质期内油漆不起泡等"]
[22,"0510006001200","止回阀","H44H-16C-DN250 ","带配套法兰及连接件","台",1]
[23,"0510005004313","轻型电液动耐磨尘气蝶阀","公称压力：0.1MPa,规格：DN1200*500","安装长度：L=350mm，功率：1.5KW/380V","台",3,{"$nulls":6},"阀体材质碳钢，阀座、阀板材质为锰钢，阀轴为不锈钢，带开度显示，配带法兰、垫片及连接件，泄漏率：≤1%，露天安装，含尘浓度10-15g/m3,电动附手动，启闭时间≤15秒，保质期内油漆不起泡等"]
["合计",{"$nulls":5},66]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。"]
[null,"3、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]

{"sheet":"B标  ","index":1,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,13],[2,7,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-244",{"$nulls":6},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格型号","技术参数","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注"]
[1,"0510010001013","管力阀","BFDG7h41HR10C DN250 PN=1.0MPa",null,"台",5,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[2,"0510008001010","液力自动阀","BFDZ701YX-16C-DN400",null,"台",2,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[3,"0510008001009","液力自动阀","BFDZ701YX-16C-DN300",null,"台",3,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
[4,"0510008001009","液力自动阀","BFDZ701YX-16C-DN300",null,"台",1,{"$nulls":6},"带配对法兰及连接件"]
["合计",{"$nulls":5},11]
[" 投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
[null,"注：1、单价为含税到厂承兑价，一票结算，税率13%；"]
[null,"2、报价附电子版，不报价的项数不得删除。"]
[null,"3、报价时请务必注明付款方式，交货期；"]
[null,"投标人（章）：",{"$nulls":8},"2021年  月  日于首钢长钢（山西长治）"]