{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["8标 ","7标  ","6标  ","5标","4标","3标","2标","1标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"8标 ","index":0,"n_rows":135,"n_cols":14,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（普通电缆）",{"$nulls":8},"8标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002009016","软护套线","NH-RVV-2*1.5","米",100,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012117"]
[2,"0505002009020","电缆","ZR-RVSV-2*1.5","米",100,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012075"]
[3,"0505002009020","电缆","ZR-RVSV-2*1.5","米",380,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[4,"0505002009020","电缆","ZR-RVSV-2*1.5","米",100,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012117"]
[5,"0505002009029","电源线","RVV-500 3*1.5","米",1500,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111100012086"]
[6,"0505002009030","电源二总线","NH-RVV-2*1.5","米",100,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012075"]
[7,"0505002009030","电源二总线","NH-RVV-2*1.5","米",380,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[8,"0505002009031","电源线","NH-RVV 3*2.5","米",30,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012075"]
[9,"0505002009031","电源线","NH-RVV 3*2.5","米",150,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[10,"0505002010028","光缆","GYTA53-4A1B","米",400,{"$nulls":5}," 室外、双铠、双护套、多模","轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021111200012099"]
[11,"0505002010030","光缆","单模 4芯  室外","米",1300,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111100012086"]
[12,"0505002010045","网线","超五类屏蔽双绞线 纯无氧铜线","米",1450,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111100012086"]
[13,"0505002013008","控制电缆","KVV-500V  4*1.5（KVV-500 4*1.5）","米",735,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[14,"0505002013009","控制电缆","KVV-500  5*1.5","米",1010,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[15,"0505002013014","控制电缆","KVV-500  8*1.5","米",370,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[16,"0505002013015","控制电缆","KVV-500V  10*1.5（KVV-500 10*1.5）","米",650,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[17,"0505002013031","电缆","ZR-KVV-500V 12*1.5","米",177,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[18,"0505002013031","电缆","ZR-KVV-500V 12*1.5","米",320,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[19,"0505002013031","电缆","ZR-KVV-500V 12*1.5","米",176,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[20,"0505002013031","电缆","ZR-KVV-500V 12*1.5","米",220,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[21,"0505002013031","电缆","ZR-KVV-500V 12*1.5","米",40,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[22,"0505002013041","控制电缆","ZR-KVV-500  10*1.5","米",348,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[23,"0505002013041","控制电缆","ZR-KVV-500  10*1.5","米",388,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[24,"0505002013042","控制电缆","ZR-KVV-500  6*1.5","米",1439,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[25,"0505002013049","控制电缆","ZR-KVV-500  14*1.5","米",155,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[26,"0505002013050","控制电缆","ZR-KVV-500 8*1.5","米",1900,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[27,"0505002013050","控制电缆","ZR-KVV-500 8*1.5","米",550,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[28,"0505002013050","控制电缆","ZR-KVV-500 8*1.5","米",5472,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[29,"0505002013051","控制电缆","ZR-KVV-500 4*1.5","米",128,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[30,"0505002013051","控制电缆","ZR-KVV-500 4*1.5","米",105,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[31,"0505002013051","控制电缆","ZR-KVV-500 4*1.5","米",5924,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[32,"0505002013053","控制电缆","ZR-KVV-500V；19*1.5","米",480,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[33,"0505002013054","控制电缆","ZR-KVV-500V；10*1.5","米",1238,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[34,"0505002013055","控制电缆","ZR-KVV-500V；7*1.5","米",70,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[35,"0505002013059","控制电缆","ZR-KVVP-500V；4*1.5","米",176,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[36,"0505002013059","控制电缆","ZR-KVVP-500V；4*1.5","米",150,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[37,"0505002013061","控制电缆","ZR-KVV-500V  16*1.5","米",604,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[38,"0505002013075","控制电缆","ZR-KYJV-500 10*1.5","米",385,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[39,"0505002013077","控制电缆","KVV-500V   16*1.5","米",680,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[40,"0505002014001","控制电缆","KVVP  2*1","米",900,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111900012176"]
[41,"0505002014002","屏蔽控缆","KVVP-500    2*1.5","米",420,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[42,"0505002014003","电缆","KVVP    3*1","米",520,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111900012176"]
[43,"0505002014004","屏蔽控缆","KVVP    3*1.5","米",160,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[44,"0505002014011","屏蔽控缆","KVVP    6*1.5","米",200,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[45,"0505002014040","控制电缆","ZR-KYJVP-500 16*1.5","米",105,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[46,"0505002014052","电缆","ZR-KVVP-500  10*1.5","米",250,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[47,"0505002014059","控制电缆","KVVP-12*1.5","米",230,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[48,"0505002014060","控制电缆","ZR-KVVP-500 4*4","米",155,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[49,"0505002014060","控制电缆","ZR-KVVP-500 4*4","米",745,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[50,"0505002014066","电源线","YJV-3*1.5","米",720,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012118"]
[51,"0505002014068","屏蔽控制电缆","KVVP-500V  3*4","米",120,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[52,"0505002014069","屏蔽电缆","KVVP  3*1.0mm2","米",460,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[53,"0505002014069","屏蔽电缆","KVVP  3*1.0mm2","米",540,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012118"]
[54,"0505002014070","屏蔽电缆","KVVP  2*1.0mm2","米",465,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[55,"0505002014070","屏蔽电缆","KVVP  2*1.0mm2","米",985,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012118"]
[56,"0505002014071","控制屏蔽电缆","ZR-KVVP-500  2*4","米",228,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[57,"0505002015024","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  12*1.5","米",860,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[58,"0505002015025","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  10*1.5","米",90,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[59,"0505002015025","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  10*1.5","米",500,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[60,"0505002015027","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  7*1.5","米",200,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[61,"0505002015029","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  5*1.5","米",250,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[62,"0505002015029","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  5*1.5","米",1895,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[63,"0505002015029","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  5*1.5","米",2250,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[64,"0505002015030","控制软电缆","ZR-KVVRP-450/750  4*1.5","米",5330,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[65,"0505002015127","控制软电缆","ZR-KVVR-500V  4*1.5","米",1000,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[66,"0505002015133","控制电缆","ZR-KVVR-500V 12*1.5","米",260,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[67,"0505002015134","控制电缆","ZR-KVVR-500V 6*1.5","米",140,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[68,"0505002017003","控制电缆","KVVR-500    2*1.5","米",245,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[69,"0505002017006","控制电缆","KVVR-500    4*1.5","米",35,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[70,"0505002018171","电力电缆","ZR-YJVR-1000　3*6","米",55,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012075"]
[71,"0505002018172","电力电缆","ZR-YJVR-1000　3*2.5","米",380,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[72,"0505002018178","电力电缆","ZR-YJV-1KV 5*6mm2","米",100,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[73,"0505002018179","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*4mm2","米",40,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[74,"0505002018179","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*4mm2","米",35,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111900012175"]
[75,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",373,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[76,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",470,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[77,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",795,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[78,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",300,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[79,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",330,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[80,"0505002018180","电力电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2","米",700,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[81,"0505002018183","阻燃电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*1.5","米",350,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[82,"0505002018183","阻燃电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*1.5","米",610,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111900012175"]
[83,"0505002018191","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*2.5","米",180,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[84,"0505002018191","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*2.5","米",60,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[85,"0505002018191","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*2.5","米",70,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[86,"0505002018191","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*2.5","米",110,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[87,"0505002018194","电力电缆","YJV-1KV  3*2.5mm2","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[88,"0505002019051","电缆","YJV-1KV   3*2.5","米",295,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[89,"0505002019052","交联电缆","YJV-1KV   3*4","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[90,"0505002019068","电缆","YJV-1KV   4*2.5","米",675,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[91,"0505002019075","电缆","YJV-1KV  5*6","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[92,"0505002019085","交联电缆","ZR-YJV-1KV 3*2.5","米",550,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[93,"0505002019089","交联电缆","ZR-YJV-1KV 4*2.5","米",413,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[94,"0505002019091","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*2.5","米",103,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[95,"0505002019091","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*2.5","米",130,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[96,"0505002019091","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*2.5","米",120,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[97,"0505002019092","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*4","米",53,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[98,"0505002019092","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*4","米",120,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[99,"0505002019092","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*4","米",700,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[100,"0505002019093","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*6","米",443,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[101,"0505002019093","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*6","米",20,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[102,"0505002019093","交联电缆","ZR-YJV-1KV 5*6","米",163,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[103,"0505002019112","电缆","ZR-YJV-1KV 4*4","米",130,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[104,"0505002019112","电缆","ZR-YJV-1KV 4*4","米",1484,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[105,"0505002019112","电缆","ZR-YJV-1KV 4*4","米",24,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[106,"0505002019124","电缆","YJV-1KV  4*6","米",45,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[107,"0505002019134","电缆","ZR-YJV-1KV  3*6+1*4","米",80,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[108,"0505002019168","电缆","ZR-YJV-1KV  3*6","米",65,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[109,"0505002019168","电缆","ZR-YJV-1KV  3*6","米",26,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[110,"0505002019188","电缆","YJV-1KV 4*4","米",180,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[111,"0505002019202","电力电缆","ZR-YJV-1KV；3*6+2*4","米",350,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[112,"0505002019215","电力电缆","YJV-1KV 3*1.5mm2","米",200,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111900012176"]
[113,"0505002019215","电力电缆","YJV-1KV 3*1.5mm2","米",200,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[114,"0505002020055","阻燃控制屏蔽软电缆","ZR-KVVRP 14*1.5","米",180,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[115,"0505002020098","阻燃屏蔽软电缆","ZR-RVVP 2*1.0","米",5240,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111900012175"]
[116,"0505002020108","阻燃屏蔽电缆","ZR-KVVP 3*1.0mm2","米",2170,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111900012175"]
[117,"0505002021027","计算机缆","DJYPVP    1*2*1","米",460,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[118,"0505002021028","计算机缆","DJYPVP    1*3*1","米",230,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[119,"0505002021030","计算机缆","DJYPVP    2*2*1","米",130,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[120,"0505002021093","电缆","ZR-DJYPVP-500 1*2*1","米",528,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[121,"0505002021093","电缆","ZR-DJYPVP-500 1*2*1","米",3448,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[122,"0505002021093","电缆","ZR-DJYPVP-500 1*2*1","米",140,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[123,"0505002021097","屏蔽控制电缆","DJYPVP 3*2*1.0","米",905,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111100012086"]
[124,"0505002021126","计算机屏蔽电缆","ZR-DJYPVP-500   2*2*1","米",183,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[125,"0505002026010","补偿屏蔽导线","KX-H-VPV-3-1*2*1.0","米",2975,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[126,"0505002026010","补偿屏蔽导线","KX-H-VPV-3-1*2*1.0","米",305,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111600012130"]
[127,"0505002026011","补偿屏蔽导线","KX-H-VPV-2-2*2*1.0","米",2500,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[128,"0505002026012","补偿屏蔽导线","KX-H-VPV-2-3*2*1.0","米",800,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[129,"0505002028026","变频器专用电力电缆","BPYJVP2 3*2.5+3*1.5mm2","米",720,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[null,"合计",{"$nulls":3},82694]
[{"$nulls":5}," "]

{"sheet":"7标  ","index":1,"n_rows":46,"n_cols":14,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8],[45,0,45,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（桥架）",{"$nulls":8},"7标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505003001015","电缆桥架","150*100","米",120,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012118"]
[2,"0505003001147","槽式电缆桥架","XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节","节",40,{"$nulls":5},"带盖板及其它安装附件","炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[3,"0505003001147","槽式电缆桥架","XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节","节",55,{"$nulls":5},"带盖板及其它安装附件","炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[4,"0505003001147","槽式电缆桥架","XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节","节",10,{"$nulls":5},"带盖板及其它安装附件","炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[5,"0505003001151","槽式电缆桥架","XQJ-ZC-1A-4 200*100  2米/节","节",17,{"$nulls":5},"带盖板及其它安装附件","炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[6,"0505003001156","镀锌槽式电缆桥架","300*150 2米/节","米",300,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012072"]
[7,"0505003001231","防火电缆桥架","XQJ-QJNT-01B-20a  L=2000mm","节",55,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[8,"0505003001232","防火电缆桥架","XQJ QJNT-01B-20a  L=2000mm","节",30,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[9,"0505003001232","防火电缆桥架","XQJ QJNT-01B-20a  L=2000mm","节",150,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[10,"0505003001233","防火电缆桥架","XQJ QJNT-01B-15a  L=2000mm","节",40,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[11,"0505003001234","防火水平弯通","XQJ  NTPW-02A-20a","个",3,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[12,"0505003001235","防火水平弯通","XQJ  NTPW-02A-15a","个",3,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[13,"0505003001236","防火水平三通","XQJ  NTPA-03A-15a","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[14,"0505003001237","镀锌托盘式电缆桥架","200*100mm 2米/节  带隔板","米",20,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[15,"0505003001237","镀锌托盘式电缆桥架","200*100mm 2米/节  带隔板","米",40,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[16,"0505003001238","镀锌托盘式电缆桥架","300*100 2米/节  带隔板","米",30,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[17,"0505003001238","镀锌托盘式电缆桥架","300*100 2米/节  带隔板","米",30,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[18,"0505003001239","镀锌上垂直等径三通","300*100mm  带隔板","个",1,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[19,"0505003001239","镀锌上垂直等径三通","300*100mm  带隔板","个",1,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[20,"0505003001240","镀锌托盘式水平三通","300*100mm  带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[21,"0505003001241","镀锌托盘式水平弯通","300*100mm  带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[22,"0505003001242","镀锌托盘式凸弯通","300*100mm  带隔板","个",1,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[23,"0505003001243","镀锌垂直等径上弯通","300*100mm  带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[24,"0505003001245","镀锌托盘135°水平弯通","300*100mm 带盖 带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[25,"0505003001246","镀锌托盘式凹弯通","300*100mm 带盖 带隔板","个",1,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[26,"0505003001247","镀锌托盘式凹弯通","400*100mm 带盖 带隔板","个",3,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[27,"0505003001248","镀锌托盘式大跨距电缆桥架","200*100mm 6米/节 带盖 带隔板","米",60,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[28,"0505003001249","镀锌托盘式大跨距电缆桥架","300*100mm 6米/节 带盖 带隔板","米",258,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[29,"0505003001250","镀锌托盘式大跨距电缆桥架","400*100mm 6米/节 带盖 带隔板","米",186,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[30,"0505003001251","镀锌托盘式水平弯通","200*100mm  带盖 带隔板","个",2,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[31,"0505003001252","镀锌槽式垂直等径右下弯通","300*100mm  带盖 带隔板","个",1,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[32,"0505003001253","镀锌槽式下垂直等径三通","300*100mm  带盖 带隔板","个",1,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[33,"0505003001254","垂直等径右下弯通","400*100mm 带盖 带隔板","个",2,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[34,"0505003001255","托盘式三通接口","300*100mm  带盖 带隔板","个",1,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[35,"0505003001256","托盘式三通接口","400*100mm  带盖 带隔板","个",3,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[36,"0505003001257","托盘式水平三通","400*100mm 带盖 带隔板","个",8,{"$nulls":5},"成套附件","炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[37,"0505003001293","钢制梯式电缆桥架","400*100 2m/节","节",90,{"$nulls":5},"镀锌含安装附件","轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[38,"0505003001294","钢制槽式电缆桥架","400*100 2m/节","节",90,{"$nulls":5},"镀锌含安装附件","轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[39,"0505003001295","钢制槽式电缆桥架","150*75 2m/节","节",15,{"$nulls":5},"镀锌 含安装附件","轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[40,"0505003001296","梯级式大跨距电缆桥架","150*150 6m/节","节",27,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[null,"合计",{"$nulls":3},1704]
["注：桥架的厚度未特殊约定的，一律按“国标”厚度予以报价。"]

{"sheet":"6标  ","index":2,"n_rows":42,"n_cols":14,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8],[41,0,41,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用桥架及附件",{"$nulls":8},"6标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505003001028","槽式电缆桥架","300*100  2米/节","米",156,{"$nulls":5},"带盖板及其它安装附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[2,"0505003001051","水平弯通","400*100 槽式 带盖","件",2,{"$nulls":5},"镀锌","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[3,"0505003001154","镀锌槽式垂直等径下弯通","200*100  （带盖板及其它安装附件  ）","个",4,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[4,"0505003001155","镀锌槽式垂直等径上弯通","200*100（带盖板及其它安装附件  ）","个",4,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[5,"0505003001157","槽式镀锌钢电缆桥架","400*100  L=2000mm  带配件","米",36,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[6,"0505003001159","镀锌梯式电缆桥架","300*100 L=2000m","米",350,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[7,"0505003001164","镀锌梯式水平弯通","300*100 带盖板及安装","个",2,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[8,"0505003001243","镀锌垂直等径上弯通","300*100mm  带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[9,"0505003001243","镀锌垂直等径上弯通","300*100mm  带隔板","个",3,{"$nulls":5},"含成套附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[10,"0505003001244","镀锌钢制槽式电缆桥架","300*100 L=2500mm","节",20,{"$nulls":5},"含成套附件","炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[11,"0505003001258","镀锌钢制托盘式电缆桥架","400*100 L=2000mm","米",200,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[12,"0505003001259","托盘式垂直等径上弯通","400*100","个",10,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[13,"0505003001260","托盘式水平三通","400*100","个",10,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[14,"0505003001261","镀锌槽式大跨距电缆桥架","200*100  6米/节 带盖板","米",224,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[15,"0505003001262","槽式水平弯通","XQJ-ZC-3A-6 300*100 L1=1000 L2=650","个",2,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[16,"0505003001263","垂直等径右下弯通","XQJ-ZC-2G-6 300*100 L1=550 L2=350","个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[17,"0505003001264","垂直等径左下弯通","XQJ-ZC-2F-6 300*100 L1=550 L2=350","个",1,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[18,"0505003001265","桥架封头","XQJ-ZC-1C-2  100*50","个",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[19,"0505003001266","桥架封头","XQJ-ZC-1C-6 300*100","个",3,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[20,"0505003001267","调角片","XQJ-TPC-04-10 H=95 L=200","片",4,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[21,"0505003001268","梯级式桥架","XQJ-ZT-01-15-2  200*150 L=2000","节",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[22,"0505003001269","梯级式桥架","XQJ-ZT-01-15-3 300*150 L=2000","节",130,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[23,"0505003001270","梯级式桥架","XQJ-ZT-01-05-5 500*150 L=2000","节",10,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[24,"0505003001271","槽式直通桥架","XQJ-2C-1A-2 100*50 L=2000","节",90,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012111"]
[25,"0505003001272","镀锌槽式电缆桥架","500*100mm  2米/节   ","米",90,{"$nulls":5},"带盖板及成套附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[26,"0505003001283","镀锌槽式垂直等径上弯通","500*100mm","个",4,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[27,"0505003001284","镀锌槽式135°水平弯通","500*100mm","个",2,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[28,"0505003001285","镀锌槽式135°水平弯通","300*100mm","个",2,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[29,"0505003001286","镀锌槽式水平三通","500*100mm","个",1,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[30,"0505003001287","镀锌槽式水平三通","300*100mm","个",1,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[31,"0505003001288","镀锌槽式垂直等径下弯通","500*100mm","个",1,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[32,"0505003001289","镀锌槽式垂直等径下弯通","300*100mm","个",1,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[33,"0505003001290","镀锌槽式水平弯通","500*100mm","个",2,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[34,"0505003001291","镀锌槽式水平弯通","300*100mm","个",3,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[35,"0505003001292","镀锌槽式变径弯通","500*100-300*100mm","个",2,{"$nulls":5},"带盖板及附件","炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[36,"0505003001297","镀锌梯式垂直等径下弯通","300*100mm  带隔板","个",2,{"$nulls":5},"含成套附件","炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[null,"合计",{"$nulls":3},1429]
["注：桥架的厚度未特殊约定的，一律按“国标”厚度予以报价。"]

{"sheet":"5标","index":3,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（动力电缆）",{"$nulls":8},"5标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002018196","电力电缆","ZR-YJV-1KV 1*50","米",5,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[2,"0505002019080","交联电缆","ZR-YJV-1KV  3*10+1*6","米",430,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[3,"0505002019082","交联电缆","ZR-YJV-1KV  3*25+1*16","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[4,"0505002019082","交联电缆","ZR-YJV-1KV  3*25+1*16","米",130,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[5,"0505002019083","交联电缆","ZR-YJV-1KV  3*50+1*25","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[6,"0505002019090","交联电缆","ZR-YJV-1KV 4*25+1*16","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[7,"0505002019140","电缆","ZR-YJV-1KV 1*185","米",80,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[9,"0505002019143","电缆","ZR-YJV-1KV 3*95+1*50","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[8,"0505002019143","电缆","ZR-YJV-1KV 3*95+1*50","米",67,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[11,"0505002019146","电缆","ZR-YJV-1KV  5*16","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[12,"0505002019146","电缆","ZR-YJV-1KV  5*16","米",41,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[13,"0505002019146","电缆","ZR-YJV-1KV  5*16","米",48,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[10,"0505002019146","电缆","ZR-YJV-1KV  5*16","米",365,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[14,"0505002019159","电缆","ZR-YJV-1KV  1*240","米",50,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程","QG2021111200012112"]
[15,"0505002019165","电缆","ZR-YJV-1KV  5*25","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[16,"0505002019191","电缆","ZR-YJV-1KV 3*16+2*10","米",780,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[18,"0505002019208","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*240+2*120","米",136,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[20,"0505002019208","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*240+2*120","米",155,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[19,"0505002019208","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*240+2*120","米",400,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[17,"0505002019208","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*240+2*120","米",450,{"$nulls":6},"8号连铸机至轧钢直轧热送辊道项目","QG2021102200011936"]
[21,"0505002024108","耐高温电缆","ZR-YJV-1000 1*120","米",1670,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012074"]
[23,"0505002024109","耐高温电缆","ZR-YJV-1000 5*16","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[22,"0505002024109","耐高温电缆","ZR-YJV-1000 5*16","米",70,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012074"]
[24,"0505002028022","电力电缆","ZR-BPYJVP-1000  3*185+3*35","米",364,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程","QG2021111200012090"]
[25,"0505002028025","变频器专用电力电缆","BPYJVP2 3*35+3*10MM2","米",240,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[null,"合计",{"$nulls":3},5691]

{"sheet":"4标","index":4,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（动力电缆）",{"$nulls":8},"4标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002018126","电力电缆","VVR-1KV    4*16","米",15,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[2,"0505002018177","电力电缆","ZR-YJV-1KV 5*10mm2","米",720,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[3,"0505002018177","电力电缆","ZR-YJV-1KV 5*10mm2","米",315,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[4,"0505002018187","电缆","ZR-YJV22-1KV 3*95+2*50","米",485,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[5,"0505002018195","电力软电缆","ZR-YCW-500V  4*25","米",90,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[6,"0505002019081","交联电缆","ZR-YJV-1KV  3*16+1*10","米",165,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[7,"0505002019088","交联电缆","ZR-YJV-1KV 3*35+1*16","米",174,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[8,"0505002019114","电缆","ZR-YJV-1KV 3*150+1*70","米",58,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[9,"0505002019114","电缆","ZR-YJV-1KV 3*150+1*70","米",170,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[10,"0505002019115","电缆","ZR-YJV-1KV 5*10","米",433,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[11,"0505002019130","电缆","ZR-YJV22-1KV  3*16+2*10","米",880,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[12,"0505002019139","电缆","ZR-YJV-1KV  3*70+1*35","米",73,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[13,"0505002019142","电缆","ZR-YJV-1KV 3*35+2*16","米",839,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[14,"0505002019162","电缆","ZR-YJV-1KV  3*240+1*120","米",70,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[15,"0505002019162","电缆","ZR-YJV-1KV  3*240+1*120","米",750,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[16,"0505002019183","电力电缆","ZR-YJV-1KV  4*16","米",182,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[17,"0505002019206","电缆","ZR-YJV22-1KV  5*16mm2","米",265,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[18,"0505002019214","电力电缆","ZR-YJV-1KV  1*70","米",30,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[19,"0505002020082","电力电缆","ZR-YJV-1KV 3*120+1*70","米",280,{"$nulls":6},"炼钢厂转炉汽化冷却系统改造","QG2021111300012115"]
[20,"0505002028012","变频电缆","ZR-BPYJVP2  3*95+3*16","米",160,{"$nulls":6},"炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目","QG2021111900012174"]
[21,"0505002028023","变频器专用电缆","ZR-BPYJVP-1000  3*150+3*25","米",370,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[22,"0505002028024","变频器专用电缆","ZR-BPYJVP  3*240+3*50","米",140,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021111300012116"]
[null,"合计",{"$nulls":3},6664]

{"sheet":"3标","index":5,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（耐高温电缆）",{"$nulls":8},"3标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002015130","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500 16*2.5","米",660,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[2,"0505002015131","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500 12*2.5","米",660,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[3,"0505002015132","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500 4*2.5","米",1360,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[4,"0505002020078","电缆","ZR-KFF-500V  8*1.5","米",169,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[5,"0505002023059","硅胶扁电缆","YGCB-YVFR-DG2 3*50","米",150,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012235"]
[6,"0505002024107","耐高温电缆","ZR-FG-1000 1*185","米",400,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012074"]
[7,"0505002024110","耐高温电缆","ZR-FG-1000 3*2.5","米",94,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[8,"0505002024110","耐高温电缆","ZR-FG-1000 3*2.5","米",190,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[9,"0505002024110","耐高温电缆","ZR-FG-1000 3*2.5","米",1800,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111000012070"]
[10,"0505002024111","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000 3*25+2*16","米",175,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[11,"0505002024111","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000 3*25+2*16","米",200,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[12,"0505002024112","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000 5*6","米",90,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[13,"0505002024113","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  4*2.5","米",169,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111100012082"]
[14,"0505002024113","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  4*2.5","米",1260,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[15,"0505002024114","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  3*35+2*16","米",100,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[16,"0505002024115","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  5*4","米",75,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[17,"0505002024116","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  3*4","米",265,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[18,"0505002024117","耐高温电力电缆","ZR-FG-1000  2*4","米",1260,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[19,"0505002024118","耐高温控制电缆","ZR-KFF-500  4*1.5","米",1653,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[21,"0505002024119","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500  10*1.5","米",188,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[20,"0505002024119","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500  10*1.5","米",350,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[22,"0505002024120","耐高温控制屏蔽电缆","ZR-KFFP-500  6*1.5","米",16,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[23,"0505002024121","耐高温计算机屏蔽电缆","ZR-DJFPGP-500  3*2*1.5","米",108,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[24,"0505002025059","耐高温软电缆","YGC-F46R   3*2.5","米",3000,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉热风炉系统配套大修","QG2021111000012073"]
[25,"0505002028021","变频器专用耐高温电缆","ZR-BPFGP-1000  3*6+3*2.5","米",205,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉本体大修","QG2021111200012089"]
[null,"合计",{"$nulls":3},14597]

{"sheet":"2标","index":6,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（耐高温电缆）",{"$nulls":8},"2标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002004060","耐高温导线","BV-105-500 2.5mm2","米",5680,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111600012130"]
[2,"0505002015124","耐高温控制屏蔽电缆","KFFP-3*1.5","米",930,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[3,"0505002020060","电缆","ZR-KFFP-500V4*1.5","米",2390,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[4,"0505002020061","电缆","ZR-FF-1KV  5*4","米",350,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[5,"0505002020064","电缆","ZR-FF-1KV4*2.5","米",2995,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[6,"0505002020065","电缆","ZR-FF-1KV3*2.5","米",180,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[7,"0505002020067","电缆","ZR-KFFP-500V5*1.5","米",1530,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[8,"0505002020070","耐高温电力电缆","ZR-FF  3*1.5","米",285,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[9,"0505002020079","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV  5*2.5","米",120,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[10,"0505002020085","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV 5*16","米",330,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[11,"0505002020087","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV 4*4","米",800,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[12,"0505002020099","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV   4*16mm2","米",15,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[13,"0505002020100","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV  4*6mm2","米",120,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[14,"0505002020101","耐高温电力电缆","ZR-FF-1KV   5*6","米",100,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[15,"0505002020102","耐高温控制电缆","ZR-KFF-500V  10*1.5mm2","米",415,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[16,"0505002020103","耐高温控制电缆","ZR-KFF-500V  16*1.5mm2","米",685,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[17,"0505002020104","耐高温控制软电缆","ZR-KFFP-500V  3*1.5mm2","米",360,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[18,"0505002020105","耐高温屏蔽控制电缆","ZR-KFFP-500V  16*1.5mm2","米",350,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[19,"0505002020106","耐高温屏蔽控制电缆","ZR-KFFP-500V  24*1.5mm2","米",305,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[20,"0505002020107","耐高温屏蔽控制电缆","ZR-KFFP-500V  8*1.5mm2","米",530,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[21,"0505002025198","耐高温软电力电缆","YGC-1KV  5*6mm2","米",185,{"$nulls":6},"炼铁厂8高炉粗煤气系统大修","QG2021111200012110"]
[null,"合计",{"$nulls":3},18655]

{"sheet":"1标","index":7,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[2,0,2,2],[2,3,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-263",null,null,"项目名称：八高炉系列大修用电缆（高压电缆）",{"$nulls":8},"1标"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","单位","招标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","报价货物品牌/厂家","交货期","备注","申报单位","请购单号"]
[1,"0505002018193","电力电缆","YJV-8.7/15KV  3*95mm2","米",410,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程","QG2021111200012096"]
[2,"0505002019113","电缆","ZR-YJV-8.7/15KV 3*95","米",849,{"$nulls":6},"炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程","QG2021111200012097"]
[3,"0505002019113","电缆","ZR-YJV-8.7/15KV 3*95","米",700,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021111300012114"]
[4,"0505002019113","电缆","ZR-YJV-8.7/15KV 3*95","米",730,{"$nulls":6},"炼钢厂炉后除尘提标改造","QG2021112200012189"]
[5,"0505002019113","电缆","ZR-YJV-8.7/15KV 3*95","米",200,{"$nulls":6},"轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程","QG2021112500012236"]
[6,"0505002019113","电缆","ZR-YJV-8.7/15KV 3*95","米",500,{"$nulls":6},"炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善","QG2021113000012278"]
[null,"合计",{"$nulls":3},3389]