{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["C标 ","B标","A标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C标 ","index":0,"n_rows":90,"n_cols":11,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,5,2,9],[89,0,89,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2022-049 ",{"$nulls":4},"    C标段（公司各单位计量器具外委明细）"]
["序号","测量设备名称","规格型号","精度\n等级","出厂编号","测量范围","制造厂名","使用单位","周检\n间隔","截至日期","单价"]
[1,"红外测温仪","Raynger3i","±1%",15510005,"50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2022-05-19"]
[2,"红外测温仪","Raynger3i","±1%",93830046,"50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2022-05-19"]
[3,"红外测温仪","Raynger3i","±1%","93830048","50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2022-05-19"]
[4,"多功能校验仪","KC-XZJ-DN083",0.0005,"131208","in：-100~+100MVDC，-25~+25maDC   OUT：-120~+120MVDC，-25~+25maDC","上海康创","轧钢厂","一年","2022-05-27"]
[5,"里氏硬度计","HS141\n",null,"A126910140\n","HLD170-960\n","北京时代\n","采购中心","一年","2022-11-04"]
[6,"里氏硬度计","TIME5352",null,"0000053357000001","HLD170-960\n","北京时代\n","采购中心","一年","2022-11-04"]
[7,"齿轮卡","M1-18","0.02mm","813168","M1--18","哈尔滨","采购中心","一年","2022-11-03"]
[8,"齿轮卡","M1-26","0.02mm","8228","M1--26","宁波","采购中心","一年","2022-11-03"]
[9,"齿轮卡","M--26","0.02mm","8415","M1--26","宁波","采购中心","一年","2022-11-03"]
[10,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16001","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[11,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16011","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[12,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP18022","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[13,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16024","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[14,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16022","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[15,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16006","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[16,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16021","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[17,"红外温度计","CIT-JH",0.5,"SP16023","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2022-04-22"]
[18,"测温仪"," PT-2LD",0.5,"19426190021S","﹣40～510℃","日本OPTEX","焦化厂","一年","2022-05-12"]
[19,"测温仪","GM1150",0.5,null,"﹣50～1150℃","BENETECH   ","焦化厂","一年","2022-05-12"]
[20,"测温仪","GM300",0.5,null,"﹣32～350℃","BENETECH   ","焦化厂","一年","2022-05-12"]
[21,"测温仪","ST60+",0.5,null,"﹣32～600℃","Raytek  Raynger ","焦化厂","一年","2022-05-12"]
[22,"温度计","0-50℃  分度值1℃"," 分格值1℃","WDJ-01","0-50℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[23,"温度计","50-210℃  分度值0.5℃","分格值0.5℃","WDJ-02","50-210℃ ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[24,"温度计","0-50℃  分度值1℃","分格值1℃","WDJ-03","0-50℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[25,"温度计","0-50℃  分度值0.2℃","分格值0.2℃","WDJ-04","0-50℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[26,"温度计","100-370℃  分度值1℃","分格值1℃","WDJ-05","0-370℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[27,"温度计","55-85℃  分度值0.1℃","分格值0.1℃","WDJ-06","55-85℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[28,"温度计","0-100℃  分度值1℃"," 分格值1℃","WDJ-07","0-100℃  ",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[29,"密度计","0.8-0.9","分格值0.001g/ml","MDJ-01","0.8-0.9",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[30,"密度计","0.830-0.890  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/cm3","MDJ-02","0.830-0.890",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[31,"密度计","1.0-1.1","分格值0.001g/ml","MDJ-03","1.0-1.1",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[32,"密度计","1.010-1.070  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/ml","MDJ-04","1.010-1.070",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[33,"密度计","1.070-1.130  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/ml","MDJ-05","1.070-1.130",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[34,"上异径量筒","100ml","0.2ml、1ml","LT-01","0-100ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[35,"下异径量筒","100ml","0.2ml、1ml","LT-02","0-101ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[36,"上异径量筒","102ml","1ml","LT-03","0-102ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[37,"大气压力表","DYM3","1hPa","YLB-01","800hPa-1060hPa","匡建上海仪表科技有限公司","焦化厂","一年","2022-05-19"]
[38,"双球计量管","50ml","分格值0.1ml","JLG-01","0-50ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[39,"水分接收管","10ml","分格值0.2ml","JSG-01","0-10ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[40,"水分接收管","20ml","分格值0.2ml","JSG-02","0-20ml",null,"焦化厂","一年","2022-05-19"]
[41,"气相色谱仪","GC-4000A","检测限≤0.02ng/s",21051001,null,"北京东西分析\n仪器有限公司","焦化厂","一年","2022-05-19"]
[42,"气相色谱仪","GC-4000A","检测限≤0.02ng/s",21051002,null,"北京东西分析\n仪器有限公司","焦化厂","一年","2022-05-19"]
[43,"测振仪","希玛AC63A","±5％Hz ±2digits","DLRD-Z-02","加速度：0.1-199.9mm/s2\r速度：0.1-199.9mm/s\r位移：0.001-1.999mm","希玛仪表","动力厂","一年"]
[44,"测温枪","希玛AR862A+","            ±2%","DLRD-W-02"," -50℃～900℃","深圳标智仪表","动力厂","一年"]
[45,"测振仪","ZXP-C63","            ±10%","c130237","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年"]
[46,"测温枪","标智GM1150","            ±1.5%","DLRD-W-03","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年"]
[47,"测温枪","标智GM1150","            ±1.5%","DLRD-W-04","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年"]
[48,"测振仪","EMT220","            ±5%","DLRD-Z-05","0.001-1.999mm","北京伊麦\n特科技有限公司","动力厂","一年"]
[49,"测温枪","雷泰RAYST20XBAP",0.5,"DLDL-W-05","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年"]
[50,"测温枪","雷泰RAYST20XBAP",0.5,"DLDL-W-06","‘-32℃至500℃",null,"动力厂","一年"]
[51,"测温枪","雷泰ST3i",0.5,"DLDL-W-07","‘-32℃至500℃",null,"动力厂","一年"]
[52,"测温枪","希玛AR842A+",0.5,"00834290","‘-50℃-600℃","希玛仪表","动力厂","一年"]
[53,"测温枪","胜利仪器VICTOR  303B",0.5,995889256,"‘-32℃-350℃","胜利仪器","动力厂","一年"]
[54,"测温枪","DM550",null,"DLRQ-W-02","‘-50℃至500℃","欧米安仪器","动力厂","一年"]
[55,"测温枪","GM1150",null,"DLRQ-W-04","‘-50℃至1150℃","标智","动力厂","一年"]
[56,"测振仪","ZXP-C63","            ±10%","DLRQ-Z-01","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年"]
[57,"测振仪","ZXP-C63","            ±10%","DLRQ-Z-03","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年"]
[58,"多通道温度\n信号扫描装置","ConST685-01","k=2","6851020050031","（-30～105）℃","北京康斯特仪表\n科技股份有限公司","计控室","一年","2022-03-16"]
[59,"智能多通道\n精密测温仪","ConST685-S","k=2","685021010006","(-100～100)Mv\n(-1～1)V\n(-10～10)V\n(-50～50)V\n","北京康斯特仪表\n科技股份有限公司","计控室","一年","2022-03-21"]
[60,"精密恒温水槽","ConST681-S","k=2","CF1110600206","（-30～105）℃","北京康斯特仪表\n科技股份有限公司","计控室","一年","2022-03-22"]
[61,"精密恒温油槽","ConST682-S","k=2","CF1110700150","(60～300) ℃","北京康斯特仪表\n科技股份有限公司","计控室","一年","2022-03-22"]
[62,"热电偶检定炉","ConST4001-3A","k=2","20210113012","(300～1200)℃","北京康斯特仪表\n科技股份有限公司","计控室","一年","2022-03-25"]
[63," 工具显微镜","JGX-2","0.01mm   1′",680128,"280mm             360º","新天光学仪器厂","计控室","一年","2022-05-19"]
[64," 测长仪","JDS",1,830037,"(0~500)mm","新天","计控室","一年","2022-05-19"]
[65,"电子秒表","PC894",null,"JK002","（0~900）s","深圳市惠波\n工贸有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[66,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7081","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[67,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7082","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[68,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7083","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[69,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7084","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[70,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7085","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[71,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7086","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[72,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7087","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[73,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7088","（60~600）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[74,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7901","（0~1000）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[75,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7902","（0~1000）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[76,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7903","（0~1000）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[77,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7904","（0~1000）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[78,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7905","（0~1000）ml/min","常州双环热工\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[79,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-01","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达\n自控仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[80,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-02","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器\n有限责任公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[81,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-03","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器\n有限责任公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[82,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-04","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器\n有限责任公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[83,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-05","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达\n自控仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[84,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-06","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达\n自控仪表有限公司","计控室","一年","2022-05-19"]
[85," 检流计","AC15/2","k=2","20170815",null,"上海澄洋仪器\n仪表有限公司","计控室","一年","2022-10-27"]
["合计"]

{"sheet":"B标","index":1,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,5,2,10],[27,0,27,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2022-049",{"$nulls":4},"B标段（公司各单位激光气体分析仪）"]
["序号","气体名称","型号","生产厂家","编号","量程","安装使用地点","检定\n周期","截止日期","使用单位","单价"]
[1,"O2激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111220026"," 0～5%","1#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[2,"O2激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111220028"," 0～5%","2#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[3,"O2激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111220027"," 0～5%","3#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[4,"O2激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111220029"," 0～5%","4#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[5,"CO激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA121590083","0～100%","1#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[6,"CO激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA121590084","CO  0～100%","2#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[7,"CO激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA121590082","CO  0～100%","3#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[8,"CO激光分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA121590085","CO  0～100%","4#一次风机","4个月","2022-04-28","炼钢厂"]
[9,"含氧分析仪","JGJC-E210","武汉市安科睿特\n科技有限公司",2655890,"0-10%","焦化厂化产作业区","4个月","2022-04-26","焦化厂"]
[10,"CO激光分析仪","RTLG-210B","武汉市安科睿特\n科技有限公司","L10501","CO 0-20%","焦化厂干熄焦作业区","4个月","2022-04-26","焦化厂"]
[11,"O2激光分析仪","RTLG-210B","武汉市安科睿特\n科技有限公司","L10501","O2 0-5%","焦化厂干熄焦作业区","4个月","2022-04-26","焦化厂"]
[12,"氢气分析仪","CDQ1000","武汉市安科睿特\n科技有限公司","L10502","H2 0-10%","焦化厂干熄焦作业区","4个月","2022-04-26","焦化厂"]
[13,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111480211","0-2%","转炉煤气进口管道","4个月","2022-04-26","动力厂"]
[14,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111350156","0-2%",null,"4个月","2022-04-26","动力厂"]
[15,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","A41010709","0-2%","转炉煤气出口管道","4个月","2022-04-26","动力厂"]
[16,"氧含量分析仪","ZKMAB222-2CY1Y-YRY","Fuji Electric","N7J1113",null,"130T锅炉西侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[17,"氧含量分析仪","ZKMAB222-2CY1Y-YRY","Fuji Electric","N7J1111",null,"130T锅炉东侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[18,"氧含量分析仪","ZR402G","YOKOGAWA","91K918021",null,"75T锅炉1#东侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[19,"氧含量分析仪","ZR402G","YOKOGAWA","91K918018",null,"75T锅炉1#西侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[20,"氧含量分析仪","ZR402G","YOKOGAWA","91K918020",null,"75T锅炉2#东侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[21,"氧含量分析仪","ZR402G","YOKOGAWA","91K918019",null,"75T锅炉2#西侧","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[22,"氧含量检测仪","C1-PC182","上海昶艾电\n子科技公司","206414N","0-25.00%","供热维检班组45T","6个月","2022-04-26","动力厂"]
[23,"氧含量检测仪","Y8-88GJ-ZW600","北京市英博科贸",1136,null,"供热维检班组35T","6个月","2022-04-26","动力厂"]
["备注：共计23台，其中15台每年需要检测3次，8台每年需要检测2次，全年合计检测61台次。"]

{"sheet":"A标","index":2,"n_rows":111,"n_cols":13,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,12],[2,5,2,12],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[46,3,47,3],[48,3,49,3],[50,3,51,3],[52,3,53,3],[54,3,55,3],[56,3,57,3],[110,0,110,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2022-049",{"$nulls":4},"A标段（公司各单位可燃气体检测报警仪）"]
["序\n号","气体名称","规格型号","生产厂家","出厂编号","量程","报警值","安装使\n用地点","气体\n类别","检定\n周期","检定/校准\n截止期","使用单位","单价"]
[1,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARKM-0656","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[2,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[3,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARKM-0769","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[4,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[5,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARPC-1532","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[6,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[7,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARPC-1038","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[8,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[9,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARPC-1135","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[10,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[11,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备\n（中国）有限公司","ARPC-1139","0-100%LEL","25%LEl","安全科","甲烷","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[12,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","安全科","硫化氢","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[13,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210706","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汇流排室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[14,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210707","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汇流排室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[15,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210708","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站值班室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[16,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210709","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汽化器室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[17,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210710","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汽化器室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[18,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210711","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汇流排室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[19,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210712","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站汇流排室","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[20,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E211653","0-100%LEL"," 25%LEL","原料废钢配送库","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[21,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","CX18188003","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[22,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214010","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[23,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214011","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[24,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214014","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[25,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214015","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[26,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214017","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[27,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214018","0-100%LEL"," 25%LEL","丙烷站","丙烷气","一年","2022.4.9","炼钢厂"]
[28,"氨气报警器","SY1300B","上海自动化仪表有限公司","119A230203","0-100X10-6",null,"1#氨水罐","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[29,"氨气报警器","SY1300B","上海自动化仪表有限公司","119A230201","0-100X10-6",null,"2#氨水罐","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[30,"氨气报警器","CE101084",null,"B8086","0-100%LEL",null,"4#热风炉西","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[31,"氨气报警器","CE101084",null,"B8085","0-100%LEL",null,"4#热风炉东","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[32,"氨气报警器","CE101084",null,"B8076","0-100%LEL",null,"5#热风炉西","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[33,"氨气报警器","CE101084",null,"B8084","0-100%LEL",null,"5#热风炉东","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[34,"便携氨气报警仪","SY-300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","Z119185602",null,null,"操作室","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[35,"便携氨气报警仪","SY-300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","Z119185603",null,null,"作业区","氨气","一年","2022.5.21","炼铁厂"]
[36,"固定式氨气体探测器","ZDH-2100 ","北京新华劳科贸","7E411765","(0-200)×10-6","低报25","热电130T除盐水","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[37,"固定式氨气体探测器","ZDH-2100 ","北京新华劳科贸","7E411762","(0-200)×10-6","低报25","热电75T除盐水","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[38,"固定式氨气体探测器","ZDH-2100 ","北京新华劳科贸","7E411763","(0-200)×10-6","低报25","焦化干熄焦除盐水","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[39,"固定式氨气体探测器","ZDH-2100 ","北京新华劳科贸","7E411764","(0-200)×10-6","低报25","备用","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[40,"便携式氨气体探测器","SY-300-NH3","北京新华劳科贸","V820205072","(0-200)×10-6","低报25","除盐水","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[41,"便携式氨气体探测器","SY-300-NH3","北京新华劳科贸","V820205073","(0-200)×10-6","低报25","中心泵站","氨气","一年","2022.3.31","动力厂"]
[42,"便携式硫化氢报警仪","BWGMCXT","加拿大","062025","5-99PPM",null,"防护站","硫化氢","一年","2022.3.31","动力厂"]
[43,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1548","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[44,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1548","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[45,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1122","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[46,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1122","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[47,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1114","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[48,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1114","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[49,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1136","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[50,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1136","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[51,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1120","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[52,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1120","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[53,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1001","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","甲烷","一年",null,"动力厂"]
[54,"H2S四合一气体检测仪","Xam2500",null,"ARPC-1001","40-100%/5-99PPM",null,"安全科","硫化氢","一年",null,"动力厂"]
[55,"便携式硫化氢报警仪","SY-301","北京新华劳科贸","Z518185254","5-99PPM",null,"水汽工业污水班组","硫化氢","一年","2022.3.31","动力厂"]
[56,"固定式氨气体探测器","ZDH-2100","北京新华劳科贸","7E510910","(0-200)×10-6","低报25","中心泵站","氨气","一年",null,"动力厂"]
[57,"便携式氨气体探测器","SY-300-NH3","北京新华劳科贸","V122221601","(0-200)×10-6","低报25","备用","氨气","一年",null,"动力厂"]
[58,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411936","0-1000","＜3ppm","油库区域粗苯泵东侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[59,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411934","0-1000","＜3ppm","油库栈台","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[60,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411935","0-1000","＜3ppm","油库区域粗苯围堰东北侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[61,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411932","0-1000","＜3ppm","油库区域粗苯围堰西北侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[62,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411930","0-1000","＜3ppm","油库区域粗苯围堰西南侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[63,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411931","0-1000","＜3ppm","油库区域粗苯围堰东南侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[64,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411929","0-1000","＜3ppm","东粗苯储槽快切阀处","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[65,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411928","0-1000","＜3ppm","西粗苯储槽快切阀处","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[66,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411926","0-1000","＜3ppm","粗苯装置区域围堰东南侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[67,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411927","0-1000","＜3ppm","粗苯装置区域围堰东北侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[68,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411925","0-1000","＜3ppm","粗苯装置区域围堰西南侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[69,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411922","0-1000","＜3ppm","粗苯装置区域围堰西北侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[70,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411923","0-1000","＜3ppm","脱苯一层热贫油泵东侧","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[71,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E312345","0-1000","＜3ppm","脱苯塔二层","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[72,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E311012","0-1000","＜3ppm","脱苯塔三层","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[73,"固定式C6H6气体检测报警仪","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","7E411921","0-1000","＜3ppm","脱苯塔四层","C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[74,"固定式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","7E410538","0-200","＜10mg/m3","VOCs","H2S","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[75,"固定式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","7E410539","0-200","＜10mg/m3","VOCs","H2S","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[76,"固定式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201809005,"0-200","＜20mg/m3","VOCs","NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[77,"固定式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司",201809008,"0-200","＜20mg/m3","脱硫脱硝氨水储罐","NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[78,"固定式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","7E410537","0-200","＜20mg/m3","脱硫脱硝氨水储罐","NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[79,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华劳科贸有限公司","Z917178292","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[80,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178296","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[81,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178294","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[82,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178295","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.29","焦化厂"]
[83,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z518185251","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.29","焦化厂"]
[84,"便携式H2S气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z518185255","0-200","＜10mg/m3",null,"H2S","一年","2022.3.29","焦化厂"]
[85,"便携式四合一C气体检测报警仪","X-AM2500","德尔格安全设备(中国)公司","ARKM-0655"," 0-100","＜10mg/m3",null,"四合一(H2S)","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[86,"便携式四合一C气体检测报警仪","X-AM2500","德尔格安全设备(中国)公司","ARKM-0742"," 0-100","＜10mg/m3",null,"四合一(H3S)","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[87,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z318176043","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[88,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z119185601","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[89,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z618185159","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[90,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z618185158","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[91,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z618185157","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[92,"便携式NH3气体检测报警仪","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z618185156","0-200","＜20mg/m3",null,"NH3","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[93,"便携式VOCs气体检测报警仪","PGM-1800","上海华瑞科学仪器有限公司","G020301023","0-1000",null,null,"VOC","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[94,"便携式VOCs气体检测报警仪","PGM-1800","上海华瑞科学仪器有限公司","G020301027","0-1000",null,null,"VOC","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[95,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118359,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[96,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118357,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[97,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118356,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[98,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118365,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[99,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118351,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[100,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118358,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[101,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118354,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[102,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118364,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[103,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118355,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[104,"便携式C6H6气体检测报警仪","S316","河南中安电子探测技术有限公司",201118362,"0-100  μmol/mol","＜3ppm",null,"C6H6","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[105,"固定式氢气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","SFJD048","0-100%LEL",null,null,"H2","一年","2022.3.30","焦化厂"]
[106,"H2固定式气体探测器","SY-2102-H2","北京新华劳科贸有限公司","SFJD084","0-100%LEL",null,"煤焦反应性分析室","H2","一年","2022.3.30","质量\n监督站"]
["合计"]