{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A标段 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[29,0,29,5],[30,0,30,6],[30,7,30,11],[30,12,30,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2022-135"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",117,{"$nulls":6},"动力厂"]
[2,"0506056001059","智能型固定式气体探测器","ZDH-2100GS",null,"套",43,{"$nulls":6},"动力厂"]
[3,"0506056001065","触屏式报警控制器","Y-60GS","无线型（4G）","台",6,{"$nulls":6},"动力厂"]
[4,"0506056001079","气体监测报警系统","Y-5000","检测系统（含主机、显示器、鼠标键盘、音响）","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
[5,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",124,{"$nulls":6},"动力厂"]
[6,"0506056001079","气体监测报警系统","Y-5000","检测系统（含主机、显示器、鼠标键盘、音响）","套",1,{"$nulls":6},"焦化厂"]
[7,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",115,{"$nulls":6},"焦化厂"]
[8,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",116,{"$nulls":6},"焦化厂"]
[9,"0506056001059","智能型固定式气体探测器","ZDH-2100GS",null,"套",59,{"$nulls":6},"炼铁厂"]
[10,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",133,{"$nulls":6},"炼铁厂"]
[11,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",134,{"$nulls":6},"炼铁厂"]
[12,"0506056001079","气体监测报警系统","Y-5000","检测系统（含主机、显示器、鼠标键盘、音响）","套",1,{"$nulls":6},"炼铁厂"]
[13,"0506056001059","智能型固定式气体探测器","ZDH-2100GS",null,"套",8,{"$nulls":6},"熔剂厂"]
[14,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",15,{"$nulls":6},"熔剂厂"]
[15,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",16,{"$nulls":6},"熔剂厂"]
[16,"0506056001079","气体监测报警系统","Y-5000","检测系统（含主机、显示器、鼠标键盘、音响）","套",1,{"$nulls":6},"熔剂厂"]
[17,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",73,{"$nulls":6},"轧钢厂"]
[18,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",74,{"$nulls":6},"轧钢厂"]
[19,"0506056001079","气体监测报警系统","Y-5000","检测系统（含主机、显示器、鼠标键盘、音响）","套",1,{"$nulls":6},"轧钢厂"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2022年5月26日于首钢长钢"]