
附件2：
授 权 委 托 书
首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。
兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理              的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。
授权期限：    年   月   日至    年   月   日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。
代理人姓名：         职务：           联系方式：
代理人身份证复印件（粘贴处）：
代理人签字：   

                           授权人盖章（行政公章）：
                           法定代表人盖章并签字: 

附件3：

印鉴印模备案资料
首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

现将我公司与贵公司开展业务时所需用到的印章模型及相关人员的签字样本预留如下，并对真实有效性负责。

行政印鉴印模      合同专用章印模       财务专用章印模

发票专用章印模    其他所用印鉴印模      法定代表人或

负责人名章印模
法定代表人或         委托代理人          项目经理

负责人签字样本       签字样本            签字样本

我公司特此声明：除以上印章外，我公司在与贵公司开展业务时，使用其他印章一律无效。同时我公司申明已知悉贵公司如下规定：未由公司出具书面有效授权委托书的相关人员对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。
单位名称：
                                            年   月   日
附件5  大修项目说明：
8台汇控柜内元器件更换、检修；

6台断路器弹簧机构的维修保养；40台刀闸机构的维修保养；更换机构内老化、有缺陷的电气元器件、机械部件；

6台断路器解体、触头检查、检修、内部清理；

其余具备开盖条件的气室（套管气室、线路和主变1刀闸、电流互感器气室）进行开盖检查、检修、内部清理，更换老化的、有缺陷的绝缘件；（母线、母线侧刀闸气室不开盖检查检修）

所有开盖气室更换密封件；

6台断路器气室密度压力表分表改造，具备分相监测功能；其余具备分表改造条件的气室进行分表改造，三相独立气室具备独立监测功能；

具备改造条件的气室加装校验阀门；

所有检修项目配套材料、备件及SF6气体的供货；

检修完毕后的试验：开关传动试验、机械特性、回路电阻、气密性、微水、工频耐压等；出具试验报告；

整体喷漆，并重新标识模拟母线；

附表：材料备件表

	序号
	材料备件名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（含税）
	总价（含税）
	备注

	8台汇控柜元器件

	1
	信号灯
	
	个
	48
	
	
	红36、绿12

	2
	位置指示灯
	
	个
	46
	
	
	

	3
	光字牌信号灯
	
	个
	36
	
	
	

	4
	备分按钮
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	5
	储能电源开关
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	6
	计数器
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	7
	远方就地切换开关
	
	个
	8
	
	
	

	8
	断路器操作开关
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	9
	刀闸操作开关
	
	个
	40
	
	
	

	10
	空开（1P）
	
	个
	3
	
	
	线路柜

	11
	空开（2P）
	
	个
	24
	
	
	

	12
	空开（3P）
	
	个
	2
	
	
	PT柜

	13
	空开（3P）
	
	个
	2
	
	
	PT柜（替换熔断器）

	14
	电阻
	
	个
	42
	
	
	

	15
	晶体管时间继电器
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	16
	直流接触器
	
	个
	6
	
	
	断路器用

	17
	直流接触器
	
	个
	80
	
	
	

	18
	中间继电器
	
	个
	42
	
	
	

	19
	电压继电器
	
	个
	3
	
	
	线路柜

	6台断路器机构

	1
	弹簧机构电机
	
	台
	6
	
	
	

	2
	储能轴
	
	根
	6
	
	
	

	3
	输出轴
	
	根
	6
	
	
	

	4
	限位开关
	
	只
	6
	
	
	

	5
	大扇复位弹簧
	
	只
	6
	
	
	

	6
	辅助开关
	
	只
	6
	
	
	

	7
	分闸线圈
	
	只
	6
	
	
	

	8
	合闸线圈
	
	只
	6
	
	
	

	刀闸机构

	1
	滚子
	
	只
	24
	
	
	

	2
	刀闸机构电机
	
	台
	20
	
	
	

	3
	刀闸限位开关
	
	只
	80
	
	
	

	4
	刀闸辅助开关
	
	只
	20
	
	
	

	5
	防撞螺钉
	
	只
	80
	
	
	

	6
	限位螺钉
	
	只
	80
	
	
	

	组合电器主体一次设备备件材料

	1
	绝缘筒
	
	只
	3
	
	
	

	2
	盆式绝缘子
	
	只
	3
	
	
	

	4
	支撑绝缘子
	
	只
	3
	
	
	

	5
	绝缘拉杆装配
	
	套
	9.
	
	
	

	6
	密度压力表
	
	块
	50
	
	
	断路器分相、气室分表改造

	7
	密度表校验阀
	
	只
	50
	
	
	

	8
	O型密封圈
	
	只
	320
	
	
	

	9
	SF6气体
	
	瓶
	20
	
	
	

	10
	补充材料
	
	
	
	
	
	根据施工需要添加

	


注：110kV组合电器运行方式调整，设备轮停检修；投标人依据现场条件，制定检修方案，参照上表列出检修配套的材料、备件等的清单价，作出施工预算。施工所用工器具以及SF6气体回收充气装置等自备。

附件7：

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的动力厂110kV钢西站110kV组合电器大修项目（招标编号：2022－***）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金100000元。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：XXX

法定代表人签字并盖章：

年    月    日


