{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["C标 ","B标","A标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C标 ","index":0,"n_rows":162,"n_cols":12,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,5,2,11],[161,0,161,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2023-025",{"$nulls":4},"    C标段（公司各单位计量器具外委明细）"]
["序号","测量设备名称","规格型号","精度\n等级","出厂编号","测量范围","制造厂名","使用单位","周检\n间隔","截至日期","单价","备注"]
[1," 量块","(5.12~100)mm","5等","86-4069","(5.12~100)mm","哈量","计控室","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[2," 量块","(10~291.8)mm","6等",28383,"(10~291.8)mm","成都","计控室","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[3," 量块","(125~500)mm(8块)","5等",811747,"(125~500)mm(8块)","成都","计控室","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[4," 千分表示值检定器","C5型 (0~2)mm",0.0005,90395,"(0~2)mm","国家标准计量仪器厂","计控室","一年","2023-11-05",null,"山西省检验检测中心"]
[5," 百分表检定器","(0~25)mm","0.01mm   ",1085,"(0~25)mm","广西","计控室","一年","2023-11-05",null,"山西省检验检测中心"]
[6," 角度块","15°10′~145°50′","2等","JDk01","15°10′~145°50′","清华","计控室","一年","2023-11-05",null,"山西省检验检测中心"]
[7,"砝码","500g～1mg","F1","2020L133","500g～1mg","蓬莱市\n水玲砝码厂","计控室","一年","2023-10-26",null,"山西省检验检测中心"]
[8," 砝码","(10~20)Kg","F2",811,"(10~20)Kg","沈阳","计控室","一年","2023-08-18",null,"长治市综合检验检测中心"]
[9," 砝码","(1~10)Kg","F2",527,"(1~10)Kg","沈阳","计控室","一年","2023-08-18",null,"长治市综合检验检测中心"]
[10," 砝码","(1~5)Kg","F2",823,"(1~5)Kg","沈阳","计控室","一年","2023-08-18",null,"长治市综合检验检测中心"]
[11," 智能数字压力校验仪","CST2003（0-10）kpa",0.05,"301002000035","(0-10) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[12," 智能数字压力校验仪","CST2003(0-25)kpa",0.05,"302502000037","(0-25) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[13," 智能数字压力校验仪","CST2003（0-100）kpa",0.05,"310002000047","(0-100) kpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[14," 智能数字压力校验仪","SPMK710",0.05,"S13710096","(0-1.6）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[15," 智能数字压力校验仪","SPMK710",0.05,"S13710097","(0-2.5）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[16," 智能数字压力校验仪","SPMK710",0.05,"S13710098","(0-6）Mpa","北京斯贝克科技责任有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[17," 智能数字压力校验仪","CST2003(0-40)Mpa",0.05,"304003010057","(0-40) Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[18," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,27318020021,"(0-1.0）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[19," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,27318090015,"(-100~100)kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-06-30",null,"山西省检验检测中心"]
[20," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,"273180A0010","(-5~5）kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-06-30",null,"山西省检验检测中心"]
[21," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,"27318040043","(0-25）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[22," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,"27318020023","(0-1.6）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[23," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,27317350003,"(0-10）Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[24," 智能数字压力校验仪","Const273",0.05,"27318130024","(-100~100)kPa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[25," 直流电桥","QJ36",0.02,"564","(0~105)Ω","上海","计控室","一年","2021-11-12",null,"山西省检验检测中心"]
[26,"标准铂电阻温度计","WZPB-2","二等",200867,"（0～419.527）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","二年","2023-04-01",null,"山西省检验检测中心"]
[27,"标准铂电阻温度计","WZPB-2","二等",200869,"（0～419.527）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","二年","2023-04-01",null,"山西省检验检测中心"]
[28,"标准铂铑10-铂热电偶","S","一等","S20-1-3506","（419.527～1084.62）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","一年","2023-07-22",null,"山西省检验检测中心"]
[29,"标准铂铑10-铂热电偶","S","二等","S20-6456","（419.527～1084.62）℃","昆明大方自动控制科技有限公司","计控室","一年","2023-07-22",null,"山西省检验检测中心"]
[30," 平板","300x500","1级","2Gb1","300x500","河北","计控室","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[31," 塞尺","(0.02~0.5)mm","1级",317,"(0.02~0.5)mm","上海","计控室","一年","2023-11-08",null,"山西省检验检测中心"]
[32," 工具显微镜","JGX-2","0.01mm   1′",680128,"280mm             360º","新天光学仪器厂","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[33," 刀口尺","(0~75)mm","1级",389,"(0~75)mm","北量","计控室","一年","2023-08-27",null,"山西省检验检测中心"]
[34," 刀口尺","(0~300)mm","1级",80485,"(0~300)mm","北量","计控室","一年","2023-08-27",null,"山西省检验检测中心"]
[35," 环规","50mm",null,"499924","50mm",null,"计控室","一年","2023-11-09",null,"山西省检验检测中心"]
[36," 宽座角尺","(160x100)mm",1,31550,"(160x100)mm","北量","计控室","一年","2023-08-26",null,"长治市综合检验检测中心"]
[37," 表面粗糙度样板","Ra 0.025~6.3",null,"994304","0.025~6.3","山东","计控室","一年","2023-08-26",null,"长治市综合检验检测中心"]
[38," 测长仪","JDS",1,830037,"(0~500)mm","新天","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[39," 平行平晶","ø(15.62-16.00)mm",null,"8516","ø(15.62-16.00)mm","北京光学仪器厂","计控室","一年","2023-11-02",null,"山西省检验检测中心"]
[40," 平行平晶","ø(40.62-41.00)mm",null,"8517","ø(40.62-41.00)mm","北京光学仪器厂","计控室","一年","2023-11-02",null,"山西省检验检测中心"]
[41," 平行平晶","ø(65.62-66.00)",null,"8518","ø(65.62-66.00)","北京光学仪器厂","计控室","一年","2023-11-02",null,"山西省检验检测中心"]
[42," 平行平晶","ø(90.62-91.00)mm",null,"8519","ø(90.62-91.00)mm","北京光学仪器厂","计控室","一年","2023-11-02",null,"山西省检验检测中心"]
[43," 平面平晶","60mm","2等","6-41","60mm","保定","计控室","一年","2023-11-02",null,"山西省检验检测中心"]
[44,"杠杆千分表","(0-0.2)mm","0.002mm",35568,"(0-0.2)mm","哈尔滨\n量具刃具厂","计控室","一年","2023-05-20",null,"山西省检验检测中心"]
[45,"数显量仪测力计","SLC",null,3213,"(0-15)N","福建泉州计量实验工厂","计控室","一年","2023-05-20",null,"山西省检验检测中心"]
[46," 大砝码","1t","M1",1,"1t",null,"计控室","一年","2023-03-09",null,"山西省检验检测中心"]
[47," 大砝码","1t","M1",2,"1t",null,"计控室","一年","2023-03-09",null,"山西省检验检测中心"]
[48," 数字精密压力表","CST2008（0-4）Mpa",0.1,"800103010119","(0-4 )Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[49," 数字精密压力表","CST2008（0-25）Mpa",0.1,"802503010274","(0-25) Mpa","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[50," 标准干涉滤光片","GBW1300110","1.0nm","G4#","443.8nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[51," 标准干涉滤光片","GBW1300110","1.0nm","G5#","530.6nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[52," 标准干涉滤光片","GBW1300110","1.0nm","G6#","641.4nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[53,"中性滤光片","GBW1300113","0.3%T","Z-10",0.1,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[54,"中性滤光片","GBW1300113","0.3%T","Z-20",0.2,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[55,"中性滤光片","GBW1300113","0.3%T","Z-30",0.3,"国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[56," 杂散光滤光片","GBW1300114","0.6%T","S-36","360nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[57," 杂散光滤光片","GBW1300114","0.6%T","S-42","420nm","国家标准物质研究所","计控室","一年","2023-11-03",null,"山西省检验检测中心"]
[58," 绝缘电阻表","ZC-7","10级",5081712,"500v~500MΩ","北京远东仪表有限公司","计控室","一年","2023-11-15",null,"山西省检验检测中心"]
[59," 检流计","AC15/2","k=2","20170815",null,"上海澄洋仪器仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-26",null,"山西省检验检测中心"]
[60,"数字多用表","34401A","k=2","US36087408","(0~100)mv\n(0~1000)v\n(0~1)MΩ\n(0~100)mA\n（0~2）A","惠普","计控室","一年","2023-11-12",null,"山西省检验检测中心"]
[61," 特稳便携式校验仪","JY820",0.02,"820B1082","(0~5)V\n(0~80)mv\n(0~20)mA\n(0~500)Ω(0~500)mA","余姚劲仪仪表厂","计控室","一年","2023-11-12",null,"山西省检验检测中心"]
[62,"多通道温度\n信号扫描装置","ConST685-01","k=2","6851020050031","（-30～105）℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-03-12",null,"北京市计量检测科学研究院"]
[63,"智能多通道\n精密测温仪","ConST685-S","k=2","685021010006","(-100～100)Mv\n(-1～1)V\n(-10～10)V\n(-50～50)V\n","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-03-12",null,"北京市计量检测科学研究院"]
[64,"热电偶检定炉","ConST4001-3A","k=2","20210113012","(300～1200)℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-03-12",null,"山西省检验检测中心"]
[65,"精密恒温水槽","ConST681-S","k=2","CF1110600206","（-30～105）℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-03-12",null,"山西省检验检测中心"]
[66,"精密恒温油槽","ConST682-S","k=2","CF1110700150","(60～300) ℃","北京康斯特仪表科技股份有限公司","计控室","一年","2023-03-12",null,"山西省检验检测中心"]
[67,"电子秒表","PC894",null,"JK002","（0~3600）s","深圳市惠波工贸有限公司","计控室","一年","2023-05-06",null,"山西省检验检测中心"]
[68,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7081","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[69,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7082","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[70,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7083","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[71,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7084","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[72,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7085","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[73,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7086","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[74,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7087","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[75,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7088","（60~600）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[76,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7901","（100~1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[77,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7902","（100~1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[78,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7903","（100~1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[79,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7904","（100~1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[80,"玻璃转子流量计","LZB-3WB","4级","7905","（100~1000）ml/min","常州双环热工仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-16",null,"山西省检验检测中心"]
[81,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-01","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[82,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-02","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[83,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-03","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[84,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-04","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京亚光仪器有限责任公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[85,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-05","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[86,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-06","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[87,"温湿度表","JWS-A1",null,"JKS-07","(-10~40)℃\n(10~90)%RH","北京鑫兴海达自控仪表有限公司","计控室","一年","2023-05-18",null,"山西省检验检测中心"]
[88,"手持超声波流量计","HDLCSL-5A-S",0.01,"81962376","DN100-700","武汉华德林科\n技有限公司","计控室","一年"]
[89,"里氏硬度计","HS141\n",null,"A126910140\n","HLD170-960\n","北京时代\n","采购中心","一年","2023-05-24"]
[90,"里氏硬度计","TIME5352",null,"0000053357000001","HLD170-960\n","北京时代\n","采购中心","一年","2023-05-24"]
[91,"齿轮卡","M1-18","0.02mm","813168","M1--18","哈尔滨","采购中心","一年","2023-05-24"]
[92,"齿轮卡","M1-26","0.02mm","8228","M1--26","宁波","采购中心","一年","2023-05-24"]
[93,"齿轮卡","M1-26","0.02mm","8415","M1--26","宁波","采购中心","一年","2023-05-24"]
[94,"游标卡尺","0--1000mm",null,null,"0--1000mm","无锡","采购中心","一年","2023-08-24",null,"长治市综合检验检测中心"]
[95,"内径百分表","250--450mm",null,"715435","250--450mm","北京","采购中心","一年","2023-08-24",null,"长治市综合检验检测中心"]
[96,"内径百分表","250--450mm",null,"711565","250--450mm","北京","采购中心","一年","2023-08-24",null,"长治市综合检验检测中心"]
[97,"内径百分表","100--250mm",null,"6-24678","100--250mm","成都","采购中心","一年","2023-08-24",null,"长治市综合检验检测中心"]
[98,"内径百分表","100--250mm",null,"6-23550","100--250mm","成都","采购中心","一年","2023-08-24",null,"长治市综合检验检测中心"]
[99,"钢直尺","500mm",null,"CD002","0-500mm","春光","炼钢厂","一年","2023-10-29",null,"山西省检验检测中心"]
[100,"钢卷尺","20m",null,"1#","0~20m","余姚得力","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[101,"内径百分表","100~160mm",null,"2425","100~160mm","哈尔滨量具刃具厂","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[102,"内径百分表","250~450mm",null,"6238","250~450mm","哈尔滨量具刃具厂","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[103,"游标卡尺","0~600mm",null,"H11768","0~600mm","桂林量具刃具厂","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[104,"光学经纬仪","TDJ2",null,410274,null,"北京博飞仪器股份有限公司","炼钢厂","一年","2023-04-26",null,"山西省检验检测中心"]
[105,"水准仪","DZS3-1",null,"1406793",null,"北京博飞仪器股份有限公司","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[106,"钢卷尺","20m",null,"2#","0~20m","余姚得力","炼钢厂","一年","2023-08-25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[107,"红外测温仪","GM1150",null,"2894608","‘-50 ~ 1150℃","BENETECH","炼钢厂","一年","2023-08-25"]
[108,"红外测温仪","GM1150",null,"2948140","‘-50 ~ 1150℃","BENETECH","炼钢厂","一年","2023-08-25"]
[109,"红外测温仪","OT-6289",null,"201904004764","‘-50 ~ 1600℃","SHUJIA","炼钢厂","一年","2023-08-25"]
[110,"红外测温仪","Raynger3i","±1%",15510005,"50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2023.05.17"]
[111,"红外测温仪","Raynger3i","±1%",93830046,"50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2023.05.17"]
[112,"红外测温仪","Raynger3i","±1%","93830048","50℃-1600℃","美国雷泰","轧钢厂","一年","2023.05.17"]
[113,"多功能校验仪","KC-XZJ-DN083",0.0005,"131208","in：-100~+100MVDC，-25~+25maDC   OUT：-120~+120MVDC，-25~+25maDC","上海康创","轧钢厂","一年","2023.05.25"]
[114,"外径千分尺","500～600mm"," 0.01mm",115480,"500～600mm","哈量","轧钢厂","一年","2023.08.25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[115,"外径千分尺","600～700mm"," 0.01mm","120330","600～700mm","哈量","轧钢厂","一年","2023.08.25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[116,"外径千分尺","700～800mm"," 0.01mm","124184","700～800mm","哈量","轧钢厂","一年","2023.08.25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[117,"外径千分尺","800～900mm"," 0.01mm",1120125,"800～900mm","哈量","轧钢厂","一年","2023.08.25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[118,"游标卡尺","0～1000mm"," 0.01mm","G12096","0～1000mm","哈量","轧钢厂","一年","2023.08.25",null,"长治市综合检验检测中心"]
[119,"钢卷尺","G2016型",null,2103019,"0~50m","天津雄狮","轧钢厂","一年","2023.06.14",null,"长治市综合检验检测中心"]
[120,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP16021","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[121,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP16024","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[122,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP16001","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[123,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP18031","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[124,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP18040","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[125,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP18029","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[126,"红外温度计","CIT--JH",0.5,"SP16006","700℃-1600℃","北京三博中自科技有限公司","焦化厂","一年","2023.7.20"]
[127,"温度计","0-50℃  分度值1℃"," 分格值1℃","WDJ-01","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"0、10、20、30、40、50℃"]
[128,"温度计","50-210℃  分度值0.5℃","分格值0.5℃","WDJ-02","50-210℃ ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"50、75、90、110、120、140、160、180、200℃"]
[129,"温度计","0-50℃  分度值1℃","分格值1℃","WDJ-03","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"0、10、20、30、40、50℃"]
[130,"温度计","0-50℃  分度值0.2℃","分格值0.2℃","WDJ-04","0-50℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"0、10、20、30、40、50℃"]
[131,"温度计","100-370℃  分度值1℃","分格值1℃","WDJ-05","100-370℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"100、120、150、180、200、230、250、270、300、330℃"]
[132,"温度计","55-85℃  分度值0.1℃","分格值0.1℃","WDJ-06","55-85℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"55℃、65℃、75℃、85℃"]
[133,"温度计","0-100℃  分度值1℃"," 分格值1℃","WDJ-07","0-100℃  ","辽宁沈阳市卫工玻璃计厂","焦化厂","一年","2023.5.18",null,"0、10、20、30、40、50、70、90℃"]
[134,"密度计","0.8-0.9","分格值0.001g/ml","MDJ-01","0.8-0.9","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"0.8g/ml    0.85g/ml   0.9g/ml"]
[135,"密度计","0.830-0.890  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/cm3","MDJ-02","0.830-0.890","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"0.830g/ml、 0.85g/ml 、  0.89g/ml"]
[136,"密度计","1.0-1.1","分格值0.001g/ml","MDJ-03","1.0-1.1","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"1.0g/ml、 1.05g/ml 、 1.1g/ml"]
[137,"密度计","1.010-1.070  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/ml","MDJ-04","1.010-1.070","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"1.01g/ml 、1.05g/ml 、1.07g/ml"]
[138,"密度计","1.070-1.130  分格值0.001g/cm3","分格值0.001g/ml","MDJ-05","1.070-1.130","河北省武强县中兴玻璃计器厂","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"1.07g/ml 、1.1g/ml、        1.13g/ml"]
[139,"大气压力表","DYM3","1hPa","YLB-01","800hPa-1060hPa","匡建上海仪表科技有限公司","焦化厂","一年","2023.5.17",null,"800hPa 、850hPa 、 900hPa、950hPa、1010hPa、1060hPa"]
[140,"红外测温仪","GM1150",0.5,"CWBM-01","﹣30～1150℃","BENETECH   ","焦化厂","一年","2023.5.12"]
[141,"红外测温仪","希玛AR862A+","            ±2%","DLRD-W-02"," -50℃～900℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2023.3.31"]
[142,"红外测温仪","标智GM1150","            ±1.5%","DLRD-W-03","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2023.3.31"]
[143,"红外测温仪","标智GM1150","            ±1.5%","DLRD-W-04","-30℃-1150℃","深圳标智仪表","动力厂","一年","2023.3.31"]
[144,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP",0.5,"DLDL-W-05","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2023.3.31"]
[145,"红外测温仪","雷泰RAYST20XBAP",0.5,"DLDL-W-06","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2023.3.31"]
[146,"红外测温仪","雷泰ST3i",0.5,"DLDL-W-07","‘-32℃至500℃","雷泰","动力厂","一年","2023.3.31"]
[147,"红外测温仪","希玛AR842A+",0.5,"00834290","‘-50℃-600℃","希玛仪表","动力厂","一年","2023.3.31"]
[148,"红外测温仪","胜利仪器VICTOR  303B",0.5,995889256,"‘-32℃-350℃","胜利仪器","动力厂","一年","2023.3.31"]
[149,"红外测温仪","DM550",0.5,"DLRQ-W-02","‘-50℃至500℃","欧米安仪器","动力厂","一年","2023.3.31"]
[150,"红外测温仪","GM1150",0.5,"DLRQ-W-04","‘-50℃至1150℃","标智","动力厂","一年","2023.3.31"]
[151,"测振仪","EMT220","±5%","DLRD-Z-05","0.001-1.999mm","北京伊麦特科技有限公司","动力厂","一年","2023.7.13"]
[152,"测振仪","希玛AC63A","±5％Hz ±2digits","DLRD-Z-02","加速度：0.1-199.9mm/s2\r速度：0.1-199.9mm/s\r位移：0.001-1.999mm","希玛仪表","动力厂","一年","2023.7.13"]
[153,"测振仪","ZXP-C63","±10%","DLRQ-Z-01","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2023.7.13"]
[154,"测振仪","ZXP-C63","±10%","DLRQ-Z-03","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2023.7.13"]
[155,"测振仪","ZXP-C63","            ±10%","c130237","0-1999μm","南京东大测振仪器厂","动力厂","一年","2023.7.13"]
[156,"红外测温成像仪","TiX580","±2%",1902002,"‘-273℃以上",null,"动力厂","一年","2023.7.13"]
[157,"超声波流量计","PUTF202",1,20712400,null,"上海熊猫机械（集团）公司","计控室","两年","2023.5.27"]
["合计"]

{"sheet":"B标","index":1,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,5,2,8],[27,0,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2023-025",{"$nulls":4},"B标段（公司各单位激光气体分析仪）"]
["序号","气体名称","型号","生产厂家","编号","量程","使用单位","检定\n周期","截止日期"]
[1,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220026"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[2,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220028"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[3,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220027"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[4,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220029"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[5,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590083"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[6,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590084"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[7,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590082"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[8,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590085"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[9,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司",2655890,"0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[10,"激光分析仪（CO  O2）","RTLG-210B","武汉市安科睿特科技有限公司","L10501","0-20%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[11,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司","L10503","0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[12,"氢气分析仪（H2）","CDQ1000","武汉市安科睿特科技有限公司","L10502","0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[13,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111480211","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[14,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111350156","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[15,"氧含量分析仪","LGA-4100\n","杭州聚光","A41010709","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[16,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128478","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[17,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684852","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[18,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684851","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[19,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128477","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[20,"氧含量分析仪","ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R","日本富士",null,"0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[21,"氧含量分析仪","ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R","日本富士",null,"0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[22,"氧含量分析仪","C1-PC182","上海昶艾电子科技公司","206414N","0-25.00%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[23,"氧含量分析仪","Y8-88GJ-ZW600","北京市英博科贸",1136,"0-25.01%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
["备注：共计23台，其中12台每年需要检测3次，3台每年需要检测2次，8台每年需要检测1次；\n全年合计检测50台次."]

{"sheet":"A标","index":2,"n_rows":153,"n_cols":11,"rows_kept":153,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,10],[2,5,2,10],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[114,4,115,4],[116,2,117,2],[116,3,117,3],[116,4,117,4],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[120,2,121,2],[120,3,121,3],[120,4,121,4],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,4,138,4],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[139,4,140,4],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[143,2,144,2],[143,3,144,3],[143,4,144,4],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[145,4,146,4],[147,2,148,2],[147,3,148,3],[147,4,148,4],[153,0,153,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2023-025",{"$nulls":4},"A标段（公司各单位可燃气体检测报警仪）"]
["序\n号","气体名称","规格型号","生产厂家","出厂编号","量程","报警值","使用单位","气体\n类别","检定\n周期","检定/校准\n截止期"]
[1,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARKM-0769","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2023.4.7"]
[2,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2023.4.7"]
[3,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1532","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2023.4.7"]
[4,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2023.4.7"]
[5,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1038","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2023.4.7"]
[6,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2023.4.7"]
[7,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1135","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2023.4.7"]
[8,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2023.4.7"]
[9,"CH4四合一气体检测仪","X-AM2500","德尔格安全设备（中国）有限公司","ARPC-1139","0-100%LEL","25%LEl","炼钢厂","甲烷","1年","2023.4.7"]
[10,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10PPM","炼钢厂","硫化氢","1年","2023.4.7"]
[11,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210706","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[12,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210707","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[13,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210708","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[14,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210709","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[15,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210710","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[16,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210711","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[17,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E210712","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[18,"固定式燃气报警器","SY-2102","北京新华劳科贸有限公司","7E211653","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[19,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","CX18188003","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[20,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214010","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[21,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214011","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[22,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214014","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[23,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214015","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[24,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214017","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[25,"便捷式燃气报警器","HL-200-EX","北京新华劳科贸有限公司","C421214018","0-100%LEL"," 25%LEL","炼钢厂","丙烷气","1年","2023.4.7"]
[26,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E513043","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[27,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E513052","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[28,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510906","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[29,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E410537","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[30,"固定式NH3气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E513045","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[31,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","V42124158","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[32,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","V42124157","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[33,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","v421214159","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[34,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","v421214160","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[35,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","v421214161","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[36,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","v421214162","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[37,"便携式NH3气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","v421214163","0-2000","42PPM","焦化厂","NH3","1年","2023.4.5"]
[38,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E411929","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[39,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E411923","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[40,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E610516","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[41,"固定式H2S气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E513037","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[42,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178295","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[43,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178294","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[44,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178296","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[45,"便携式H2S气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司","Z917178297","0-100","7PPM","焦化厂","H2S","1年","2023.4.5"]
[46,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510982","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[47,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E520562","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[48,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E520561","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[49,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510983","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[50,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510978","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[51,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E411932","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[52,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E520559","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[53,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510979","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[54,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521191","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[55,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510988","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[56,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510987","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[57,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E520563","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[58,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510984","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[59,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E520560","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[60,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510989","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[61,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510981","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[62,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E510980","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[63,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521176","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[64,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521177","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[65,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521178","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[66,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521179","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[67,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521180","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[68,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521181","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[69,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521182","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[70,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521183","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[71,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521184","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[72,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521185","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[73,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521186","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[74,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521187","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[75,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521188","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[76,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521189","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[77,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521190","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[78,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521191","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[79,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521192","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[80,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521193","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[81,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521194","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[82,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521195","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[83,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521196","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[84,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521197","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[85,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521198","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[86,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521199","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[87,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521200","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[88,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521201","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[89,"固定式C6H6气体检测报警器","SY-2100","北京新华老科贸有限公司","7E521202","0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[90,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118356,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[91,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118348,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[92,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118355,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[93,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118360,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[94,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118365,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[95,"便携式C6H6气体检测报警器","SY-300","北京新华老科贸有限公司",201118366,"0-100","2PPM","焦化厂","C6H6","1年","2023.4.5"]
[96,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司","STCH7E610154","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.8.4"]
[97,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司","7E610545","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.5"]
[98,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司","7E610691","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.5"]
[99,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司","7E610630","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.5"]
[100,"固定式H2气体检测报警器","SY-2100","北京新华劳科贸有限公司","SFJD084","0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[101,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[102,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[103,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[104,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[105,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[106,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[107,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[108,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[109,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[110,"固定式H2气体检测报警器","ZDH-2100","北京新华老科贸有限公司",null,"0-100",{"v":0.044000000000000004,"d":"4.40%"},"焦化厂","H2","1年","2023.4.30"]
[111,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1133","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2023.4.30"]
[112,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2023.4.30"]
[113,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-0980","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2023.4.30"]
[114,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2023.4.30"]
[115,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1051","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2023.4.30"]
[116,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2023.4.30"]
[117,"CH4四合一气体检测仪","X-am 2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1115","0-100%LEL",0.044,"焦化厂","CH4","1年","2023.4.30"]
[118,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-100PPM","10mg/m3\n","焦化厂","H2S","1年","2023.4.30"]
[119,"液化石油气","KQ500D-EX","河南英特电气设备有限公司","K130325","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","液化\n石油气","1年","2023.4.6"]
[120,"氨气","CE101084","上海自动化仪表有限公司","B8086","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[121,"氨气","CE101084","上海自动化仪表有限公司","B8085","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[122,"氨气","SY1300B","上海自动化仪表有限公司","119A230203","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[123,"氨气","SY1300B","上海自动化仪表有限公司","119A230201","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[124,"氨气","CE101084","上海自动化仪表有限公司","B8076","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[125,"氨气","CE101084","上海自动化仪表有限公司","B8075","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[126,"氨气","CE101084","上海自动化仪表有限公司","B8084","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[127,"氨气","SY-300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","Z119185603","0-100%LEL","25%LEL","炼铁厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[128,"氨气","SY300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","V12221Z046","(0-200)*10-6","低报26\n高报52\n","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[129,"氨气","SY300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","V122221601","(0-200)*10-6","低报26\n高报52\n","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[130,"氨气","SY300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","V12221Z408","(0-200)*10-6","低报26\n高报52\n","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[131,"氨气","SY300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","V12221Z047","(0-200)*10-6","低报26\n高报52\n","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[132,"硫化氢","SY300-H2S","北京新华劳科贸有限公司","Z518185254","0-20umol/mol","低报5 \n 高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[133,"氨气","ZDH-2100NH3","北京中电华劳科技有限公司","7E510910","(0-200)×10-6","低报25\n高报50","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[134,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1001","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[135,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5\n 高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[136,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1136","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[137,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5\n 高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[138,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1114","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[139,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5\n高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[140,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1120","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[141,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5\n 高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[142,"CH4四合一气体检测仪","Xam2500","德尔格安全设备(中国)有限公司","ARPC-1548","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[143,"H2S四合一气体检测仪",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5\n高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[144,"甲烷","BH-4","河南省保时安","BO7Y112413","0-100%","低报10%\n高报20%","动力厂","甲烷","1年","2023.4.6"]
[145,"硫化氢",{"$nulls":3},"0-99PPM","低报5 \n 高报10","动力厂","硫化氢","1年","2023.4.6"]
[146,"氨气","SY 300-NH3","北京新华劳科贸有限公司","V820205072","(0-200)*10-6","低报26    高报52\n","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[147,"氨气","ZDH-2100-NH3","北京中电华劳科技有限公司","7E411762","(0-200)*10-6","低报25 \n高报50","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[148,"氨气","ZDH-2100-NH3","北京中电华劳科技有限公司","7E411763","(0-200)*10-6","低报25\n高报50","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]
[149,"氨气","ZDH-2100-NH3","北京中电华劳科技有限公司","7E411765","(0-200)*10-6","低报25\n高报50","动力厂","氨气","1年","2023.4.6"]