{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,5,2,8],[27,0,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表"]
["招标编号：长招办 2023-065",{"$nulls":4},"公司各单位气体激光报警分析仪"]
["序号","气体名称","型号","生产厂家","编号","量程","使用单位","检定\n周期","截止日期"]
[1,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220026"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[2,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220028"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[3,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220027"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[4,"O2激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA111220029"," 0～5%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[5,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590083"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[6,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590084"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[7,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590082"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[8,"CO激光分析仪","LGA-4100","聚光科技（杭州）股份有限公司","AA121590085"," 0～100%","炼钢厂","4个月","2023-04-28"]
[9,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司",2655890,"0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[10,"激光分析仪（CO  O2）","RTLG-210B","武汉市安科睿特科技有限公司","L10501","0-20%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[11,"含氧分析（O2）","JGJC-E210","武汉市安科睿特科技有限公司","L10503","0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[12,"氢气分析仪（H2）","CDQ1000","武汉市安科睿特科技有限公司","L10502","0-10%","焦化厂","4个月","2023-04-26"]
[13,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111480211","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[14,"氧含量分析仪","LGA-4100","杭州聚光","AA111350156","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[15,"氧含量分析仪","LGA-4100\n","杭州聚光","A41010709","0-2%","动力厂","6个月","2023-04-01"]
[16,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128478","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[17,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684852","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[18,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91F684851","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[19,"氧含量分析仪","ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A","日本横河","91W128477","0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[20,"氧含量分析仪","ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R","日本富士",null,"0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[21,"氧含量分析仪","ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R","日本富士",null,"0 - 21%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[22,"氧含量分析仪","C1-PC182","上海昶艾电子科技公司","206414N","0-25.00%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
[23,"氧含量分析仪","Y8-88GJ-ZW600","北京市英博科贸",1136,"0-25.01%","动力厂","12个月","2023-05-10"]
["备注：共计23台，其中12台每年需要检测3次，3台每年需要检测2次，8台每年需要检测1次,全年合计检测50台次.\n"]