{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[13,0,13,5],[14,0,14,6],[14,7,14,11],[14,12,14,13],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2023-154"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201014128","空调系统","-","图号：L201YS-03NT-01至L201YS-03NT-13 由设备厂家成套提供（内含：空调系统1套，新风系统1套，通风系统2套，排烟系统1套），含安装指导。","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
[2,"0312034001007","防爆激光柜容仪","GOLDM-41FB-C，测量范围0-120m","具体技术要求见动力厂煤气柜安全仪表系统、新建操作室项目设备清单","台",2,{"$nulls":6},"动力厂"]
[3,"0506042006052","磁致伸缩液位计","-","图号：L201YS-02ZK-03（第7页和第8页），20万立方米高炉煤气柜操作压力为12kPa； 双浮球，304 材质，DN50法兰连接，杆长 1.5 米，带显示；同时显示油位和水位，输出2路4-20ma，油位约1.2米，水位约30cm，油比重0.88，水比重 1，24V供电，水浮子不高于0.5米","套",4,{"$nulls":6},"动力厂"]
[4,"0506054001048","UPS电源","15kVA 30min 三相（三进三出）","互为备用，主要图号：L201YS-03DQ-01、L201YS-03DQ-02、L201YS-03DQ-03、L201YS-03DQ-04、L201YS-03DQ-06；电源UPS1和电源UPS2之间切换由UPS厂家配套提供，配套提供UPS电源检修时与市电的切换装置，满足UPS检修维护需求（含安装指导，UPS检修或故障时，可以通过旁路电源供电）。其余参考图号：L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23","套",2,{"$nulls":6},"动力厂"]
[5,"0506056001083","可燃/有毒气体报警系统","-","主要图号：L201YS-03DQ-01、L201YS-03DQ-02、L201YS-03DQ-03、L201YS-03DQ-04、L201YS-03DQ-19、L201YS-03DQ-23，由设备厂家成套提供（含安装指导、含有毒（CO）和可燃(氢气)气体探测器、气体报警控制器、气体探测模块箱），其余参考图号：L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
[6,"0506058007106","火灾自动报警系统","-","主要图号：L201YS-03DQ-01、L201YS-03DQ-02、L201YS-03DQ-03、L201YS-03DQ-04、L201YS-03DQ-17、L201YS-03DQ-18；由设备厂家成套提供（含安装指导）;内含电气火灾监控系统1套（主要图号：L201YS-03DQ-07、L201YS-03DQ-17、L201YS-03DQ-18），含消防电源状态监控系统1套，与全厂火灾系统兼容，其余参考图号：L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
[7,"0506073002908","消防应急照明和疏散指示系统","N-D-0.2KVA-36L (N8138) 输出电压36v 应急工作时间90min","主要图号： L201YS-03DQ-05、L201YS-03DQ-09，由设备厂家成套提供（含安装指导），其余参考图号：L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23;含灯具（图号： L201YS-03DQ-022照明部分8-12条","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
[8,"0201030439","低压配电柜","GGD3","动力厂煤气柜新建操作室项目，具体技术要求见图号： L201YS-03DQ-01、L201YS-03DQ-03、L201YS-03DQ-04","台",3,{"$nulls":6},"动力厂"]
[9,"0201030440","气柜SIS系统","参见设计图纸","气柜SIS系统成套（含设备材料、安装和调试投运），具体技术要求后附，见“仪表数据表-SIS系统软硬件汇总表”和见图号：L201YS-01ZK-（00-19）","套",1,{"$nulls":6},"动力厂"]
["合计",{"$nulls":5},12]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2023年8月24日于首钢长钢"]